ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Труба большого диаметра для Пермской ГРЭС»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

- Наименование и объем закупаемых товаров.

Количество и наименование поставляемого товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

- Сроки поставки товаров.

В соответствии с Приложением № 1.

1.3.	Возможность поставки эквивалента.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам, габаритным, установочным и присоединительным размерам и условиям применения не хуже требуемых в ТЗ, а также при обязательном предоставлении участником закупки в составе своей заявки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам, габаритным, установочным и присоединительным размерам и условиям применения, предлагаемого эквивалента к заявленному товару.

При этом требования к предлагаемому эквиваленту должны соответствовать требованиям, указанным в п. 2.2. данного ТЗ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. Место применения, использования товара.

Трубы предназначаются для установки на основное и вспомогательное оборудование филиала Пермская ГРЭС.

2.2. Требования к товару.

Продукция и применяемые в ней материалы должны быть новыми и ранее не использованными, при этом поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2026 года. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным ТУ; ГОСТ (в соответствии со спецификацией), экологическим требованиям и пройти оценку соответствия требованиям технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Поставляемая продукция должна иметь четкую маркировку и клеймение, содержащее:

- условное обозначение изделия;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дату изготовления;

2.3. Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными компаниями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России

Предлагаемые к поставке трубы должны пройти оценку соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Сертификаты или декларации соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) должны быть предоставлены совместно с товаром при поставке Заказчику.

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров.

Не устанавливаются.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на изделие, и составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного изделия.

Не устанавливаются.

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров.

Не устанавливаются.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1 Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 618740, Пермский край, м.о. Добрянский, г. Добрянка, ул. Промышленная, д.1 центральный склад «Пермской ГРЭС» филиала АО «Интер РАО - Электрогенерация», в часы работы Покупателя.

- Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода- изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы. Упаковка и тара должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

- Требования к приемке товаров.

Приёмка товара осуществляется согласно условиям договора.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товар должен быть поставлен вместе с комплектом товаросопроводительной документации.

Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он не соответствует установленным для данного вида товара требованиям или условиям договора. При этом несоответствие фиксируется двусторонним актом.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания, входной контроль, в случае несоответствия требуемых характеристик оформить отказ от товара, оформленный протоколом испытания о его несоответствии.

- Требования к передаваемой Заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров.

С товаром поставляются в полном объеме относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, товаросопроводительные документы, технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителе).

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях. Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- сертификат качества;

- копию обоснования безопасности;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- сертификаты соответствия, протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

- товаросопроводительные документы и т.д.

- Прочие требования к поставке товаров.

Участник закупки подтверждает, что поставляемые товары будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации.

Требования к порядку расчетов указаны в проекте Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО», то такой Участник в составе своего предложения предоставляет копии действующих Свидетельств об аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика по следующим видам деятельности:

-Поставка труб большого диаметра.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным требованием является, если Участник закупки в составе своего предложения предоставит копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие на предприятии Участника закупки организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов: сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO/ГОСТ Р ИСО 9001.

5.3. Требования к опыту поставки товаров.

Участник закупки в составе своего предложения предоставляет справку о наличии у него опыта поставки труб больших диаметров, в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара.

Участник закупки в своем предложении (в файлах «Спецификация «Техническая часть», Спецификация «Коммерческая часть») должен указать наименование производителя и страну происхождения предлагаемого к поставке товара, на все позиции, указанные в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

5.5. Прочие требования к Участникам закупки

Не устанавливаются.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

- Спецификация.