ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стальных изолированных труб

- Наименование поставляемого Товара

Стальные изолированные трубы

2. Место поставки Товара

Московская область, Солнечногорский район, Химкинский район, г. Сходня, г. Москва, 
д. Брехово, д. Владычино, л. Середняково, д. Юрлово.

3. Период и сроки поставки Товара

Период поставки всего количества Товара до 31 июля 2027 г., либо до даты достижения Цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

Срок поставки каждой партии Товара составляет 10 (десять) рабочих дней от даты согласования соответствующей заявки Покупателя в соответствии с пунктом 4.2 Договора, если меньший срок не согласован Сторонами в Заявке.

4. Общие требования к поставляемому Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее чем за 12 (двенадцать) месяцев до даты поставки (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств, замену составных частей). Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Качество и комплектность товаров должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и международных стандартов.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке к месту поставки и при выполнении погрузо-разгрузочных работ.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, указание на завод-производитель и его место нахождения, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка, указанная на упаковке, должна строго соответствовать маркировке Товара.

Поставщик в день поставки (передачи) Товара передает Покупателю следующие документы (на бумажном носителе):

- паспорт или иной документ, в котором указан срок эксплуатации Товара;

- гарантийные талоны, сертификаты, инструкции по эксплуатации на русском языке, технические паспорта или иные документы, в которых указан срок службы Товара и гарантийный срок, инструкции по применению (монтажу), сертификаты качества (декларации о соответствии) на Товар, требования к наличию и оформлению которых установлены нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Требования к безопасности Товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с нормами действующего законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара 
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с нормами действующего законодательством Российской Федерации.

На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или) гарантию качества производителя в соответствии с требованиями нормативных документов, установленных для данного вида Товара.

В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование о лицензировании или обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора.

Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям завода-производителя (производителя) поставляемого Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 или УПД.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Покупателю соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

В течение всего гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт, устранение недостатков Товара или его замену в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

7. Технические требования к Товару

Качество и комплектность товаров должны соответствовать СП 62.13330.2011, 
СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, государственным стандартам, техническим условиям, требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству.

# Требования к стальным трубам:

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка стали трубы, детали | I или III группы по п. 7.60 СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» с пределом текучести до 360 МПа, за исключением кипящих сталей и спиралешовных труб |
| 2 | Эквивалент углерода материала стальной трубы, детали | Величина эквивалента углерода (Сэкв) стали, из которой изготовлены трубы, детали должна соответствовать пункту 4.1 СП 42-102-2004. Величина эквивалента углерода (Сэкв) стали должна быть указана в сертификате качества, представляемом при поставке трубы, детали в составе документов подтверждающих качество поставляемой продукции. |
| 3 | Временное сопротивление разрыву материала стальной трубы, детали σв Н/мм2 (кгс/мм2) | От 430 (44) до 539 (54) от К44 до К54 включительно |
| 4. | Требования к изоляции трубы (к защитным покрытиям) | ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98 |

8. Спецификация и Техническое описание Товара

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная изолированная 426х10,0 ГОСТ 10704-91 | Труба 426х10,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 20, Гр. В ГОСТ 10705-80, с двухслойным покрытием УС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98 | пог. м | 6060 |