ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Поставка труб стальных

для филиала АО «РИР Энерго»-«Воронежская генерация».

Воронеж

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования к маркировке

Подраздел 3.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка труб стальных (далее Товар) №; Наименование материала/оборудования; Количество. Итого; в том числе. Ед. изм.; ПП ТС; ПП ГТС. 1; Труба 57х4 В Ст20 ГОСТ 8732-78/8731-74; 4,620; т; 4,620. 2; Труба 89х4 В Ст20 ГОСТ 8732-78/8731-74; 14,750; т; 8,460; 6,290. 3; Труба 108х4 В Ст20 ГОСТ 8732-78/8731-74; 12,870; т; 5,170; 7,700. 4; Труба 133х5 В Ст20 ГОСТ 8732-78/8731-74; 3,160; т; 3,160. 5; Труба 159х5 В Ст20 ГОСТ 8732-78/8731-74; 10,450; т; 5,700; 4,750. 6; Труба 325х8 В Ст20 ГОСТ 10704-91/10705-80; 2,250; т; 2,250. 7; Труба 377х9 В Ст20 ГОСТ 10704-91/10705-80; 1,960; т; 1,960. 8; Труба 426х9 В Ст20 ГОСТ 10704-91/10705-80; 1,100; т; 1,100. 9; Труба 530х10 К-52 Ст17Г1С ГОСТ 20295-85; 1,540; т; 1,540. 10; Труба 720х9 К-52 Ст17Г1С ГОСТ 20295-85; 10,600; т; 10,600. 11; Труба 820х9 К-52 Ст17Г1С ГОСТ 20295-85; 6,710; т; 6,710. 12; Труба 1020х10 К-52 Ст17Г1С ГОСТ 20295-85; 2,790; т; 2,790.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, дата выпуска – не ранее 2025 года.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

24.20.13.190 Трубы круглого сечения прочие стальные

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИМ 054-005-292 Во4-323 Техническое перевооружение участков квартальных и распределительных сетей эксплуатационных р-нов №1-4. ГИМ 054-005-294. Во5-045-К: Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых сетей с применением предизолированных и пластиковых трубопроводов. ТС г. Воронеж (концессия). Для проведения ремонтных работ на теплотрассах, основном и вспомогательном оборудование ПП ТС и ГТС

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры

В соответствии с подразделом 1.1. настоящего Технического задания. Длина трубы – не менее 8м.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

На товаре должны присутствовать данные о производителе, с указанием основной информации о товаре (наименование, технические характеристики)

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ 34757-2021 «Упаковка» способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждений, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

В соответствии со статьей 513 Гражданского Кодекса Российской Федерации

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В соответствии с проектом договора с предоставлением: «Сертификаты качества на применяемые материалы».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование Товара до склада Покупателя осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - в соответствии с документацией производителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, указанным в разделе 1.1. настоящего технического задания. При обнаружении скрытых недостатков товара в течение гарантийного срока замена некачественной продукции, устранение недостатков, должны производиться Поставщиком за его счет.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Объёмы Товара, подлежащие поставке, могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более +15%/-5% от заявленного количества Товара или кратно целого заводского изготовления трубы. Место доставки расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25к ПП ГТС и г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, 7 ПП ТС(диаметр до 150мм) и г.Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая,84 ПП ТС(диаметр свыше 150мм). Срок поставки: в течение 30 дней после подписания договора

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 | Общероссийский Классификатор Продукции по видам экономической Деятельности |
| 2 | ПП ТС | Производственное подразделение тепловые сети |
| 3 | ПП ГТС | Производственное подразделение городские тепловые сети |