ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизация сетей ГВС (линия рециркуляции) с заменой на трубы ППУ Московская область,             м.о. Чехов, от котельной №23 до парка «Славы» д. Крюково

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта закупки | Модернизация сетей ГВС (линия рециркуляции) с заменой на трубы ППУ Московская область, м.о. Чехов, от котельной №23 до парка «Славы» д. Крюково |
| 2. ОКПД 2 | 43.22.12.190: Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки |
| 3. КОЗ | 03.24.01.01.02.08.03.05.30 - Капитальный ремонт сетей центрального отопления в зданиях, строениях, сооружениях |
| 4. Заказчик | Государственное унитарное предприятие Московской области «Чеховское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 5. Юридический адрес, телефон, адрес электронной почты | 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская, д.53, тел.+7(985)610-97-06, zakupki@cgkh.ru |
| 6. Информация о формировании закупки | В соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ |
| 7.Срок (периоды) выполнения работ | Период проведения работ: Начало периода проведения работ – с момента заключения договора. Окончание работ: до 31.12.2026 |
| 8. Место выполнения работ/оказания услуг | Сеть ГВС (линия рециркуляции) с заменой на трубы ППУ от котельной №23 до парка «Славы» д. Крюково, Московская область, м.о. Чехов, диаметром - Д76 мм, общей протяженностью (L) – 630 метров (1 тр.) |
| 9. Обязательства по выполнению работ | По условиям договора подрядчиком производятся работы по модернизации сети ГВС (линия рециркуляции) с заменой на трубы ППУ, Московская область, м.о. Чехов, от котельной №23 до парка «Славы» д. Крюково Объем и виды работ к исполнению прописаны в Приложении №1 (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)), который является неотъемлемой частью настоящего ТЗ. |
| 10. Цена/Условия оплаты | Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов для производства данных работ, транспортных расходов, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в безналичном порядке в течение 7 (семи) рабочих дней от даты оформления в установленном порядке Актов выполненных работ (по форме КС-2, 3). |
| 11. Требования к выполняемым работам (качественные показатели) | Объем и вид выполненных работ должны соответствовать критериям, установленным в ЛОКАЛЬНОМ СМЕТНОМ РАСЧЕТЕ (СМЕТЕ), которые приведены в Приложении №1. |
| 12. Требования к технологии и организации выполнения работ, порядку выполнения работ | Работы выполняются в условиях сложившейся городской застройки, при этом необходимо учитывать ряд нормативно-правовых и санитарно-эпидемиологических требований. Строительные работы должны строго соответствовать положениям СанПиН №2.1.2.1002-00, которые устанавливают санитарные и гигиенические нормы. Также требуется соблюдать требования Закона Московской области от 7 марта 2014 года № 16/2014-ОЗ, направленного на обеспечение тишины и защиты покоя граждан на территории региона. Поставка оборудования и материалов, строительно-монтажные работы (СМР), необходимо выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом. Подрядная организация закупает оборудование и материалы или использует свои материалы, соответствующие сметному расчету для выполнения работы. Для выполнения работ применяет собственное оборудование и механизмы. В процессе выполнения работ, подрядчику необходимо оформлять исполнительную документацию и журнал производства работ, отражающую фактическое исполнение работ на всех стадиях ремонта, по мере завершения определенных этапов работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 Подрядная организация вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании составленного акта о недоделках, с необходимостью устранения недостатков результатов работ, Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков. |
| 13. Требования к применяемым материалам | Все применяемое оборудование, материалы и комплектующие должны иметь сертификат качества (декларацию соответствия) и другие документы, подтверждающие их качество в соответствии с действующим законодательством. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям сметной документации и технических регламентов. Подрядчик самостоятельно и за свой счет в соответствии с проектно-сметной документацией, доставляет оборудование и материалы по адресу нахождения объектов. |
| 14. Требования по срокам проведения работ, гарантий качества на результат осуществления закупки | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня сдачи объекта (подписания сторонами акта выполненных работ). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, и для согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в 2-дневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантия в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Сторон, но не более 30 дней с момента обнаружения нарушений. |
| 15. Оформление при исполнении обязательств | Подрядчик оформляет Акты выполненных работ формы КС-2,3, в количестве 2-х экземпляров. |
| 16. Срок действия Договора | Срок действия Договора до 31.12.2026 г. |
| СОГЛАСОВАНО: | Начальник ПТО Трещева О.В. |