ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стальных отводов и переходов для нужд АО «Регионгаз-инвест»

ОКПД2: 24.20.40.000 – Фитинги для труб стальные, кроме литых

ОКВЭД2: 24.20 – Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

- Технические характеристики и объем поставляемого товара:

Таблица №1

| №, п/п. | Наименование поставляемого товара | Характеристики (конкретные показатели) | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | отвод П90-21,3х3,2 | диаметр наружный (D) – 21,3 мм толщина стенки (Т) – 3,2 мм (в заявке участник указывает конкретную толщину стенки) давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 0,06 кг исполнение – 1 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 10 |
| 2 | отвод П90-26,9х3,2 | диаметр наружный (D) – 26,9 мм толщина стенки (Т) – 3,2 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 0,08 кг исполнение – 1 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 45 |
| 3 | отвод П90-32х3 | диаметр наружный (D) – 32 мм толщина стенки (Т) – 3 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 0,2 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 10 |
| 4 | отвод П90-38х3 | диаметр наружный (D) – 38 мм толщина стенки (Т) – 3 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 0,2 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 30 |
| 5 | отвод П90-45х3 | диаметр наружный (D) – 45 мм толщина стенки (Т) – 3 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 0,3 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 10 |
| 6 | отвод П90-57х4 | диаметр наружный (D) – 57 мм толщина стенки (Т) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 0,7 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 265 |
| 7 | отвод П90-76х4 | диаметр наружный (D) – 76 мм толщина стенки (Т) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 1,1 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 120 |
| 8 | отвод П90-89х5 | диаметр наружный (D) – 89 мм толщина стенки (Т) – 5 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 1,9 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 164 |
| 9 | отвод П90-89х8 | диаметр наружный (D) – 89 мм толщина стенки (Т) – 8 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 3,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 18 |
| 10 | отвод П90-108х5 | диаметр наружный (D) – 108 мм толщина стенки (Т) – 5 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 3,1 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 290 |
| 11 | отвод П90-108х8 | диаметр наружный (D) – 108 мм толщина стенки (Т) – 8 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 4,7 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 10 |
| 12 | отвод П90-133х6 | диаметр наружный (D) – 133 мм толщина стенки (Т) – 6 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 5,7 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 40 |
| 13 | отвод П90-159х6 | диаметр наружный (D) – 159 мм толщина стенки (Т) – 6 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 8,1 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 166 |
| 14 | отвод П90-159х8 | диаметр наружный (D) – 159 мм толщина стенки (Т) – 8 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 11,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 10 |
| 15 | отвод П90-219х8 | диаметр наружный (D) – 219 мм толщина стенки (Т) – 8 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 20,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 68 |
| 16 | отвод П90-273х10 | диаметр наружный (D) – 273 мм толщина стенки (Т) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 39,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 34 |
| 17 | отвод П90-325х10 | диаметр наружный (D) – 325 мм толщина стенки (Т) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 56,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 15 |
| 18 | отвод П90-377х10 | диаметр наружный (D) – 377 мм толщина стенки (Т) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 75,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 2 |
| 19 | отвод П90-426х10 | диаметр наружный (D) – 426 мм толщина стенки (Т) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 97,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 6 |
| 20 | отвод П90-530х10 | диаметр наружный (D) – 530 мм толщина стенки (Т) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 153,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 2 |
| 21 | отвод П90-630х10 | диаметр наружный (D) – 630 мм толщина стенки (Т) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 219,0 кг исполнение – 2 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 8 |
| 22 | отвод 90-1020х12 | Отвод крутоизогнутый штампосварной диаметр наружный (D) – 1020 мм толщина стенки (Т) – 12 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа угол (Ɵ), градус – 90 марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) тип – 3D (R=1,5 DN) вес – не менее 600 кг исполнение – 2 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 2 |
| 23 | переход К 57х4-25х3 | диаметр наружный (D1) – 57 мм толщина стенки (Т1) – 4 мм диаметр наружный (D2) – 25 мм толщина стенки (Т2) – 3 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 0,3 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 51 |
| 24 | переход К 57х4-38х4 | диаметр наружный (D1) – 57 мм толщина стенки (Т1) – 4 мм диаметр наружный (D2) – 38 мм толщина стенки (Т2) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 0,3 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 45 |
| 25 | переход К 76х5-45х4 | диаметр наружный (D1) – 76 мм толщина стенки (Т1) – 5 мм диаметр наружный (D2) – 45 мм толщина стенки (Т2) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 0,6 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 35 |
| 26 | переход К 76х5-57х4 | диаметр наружный (D1) – 76 мм толщина стенки (Т1) – 5 мм диаметр наружный (D2) – 57 мм толщина стенки (Т2) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 0,6 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 36 |
| 27 | переход К 89х6-57х4 | диаметр наружный (D1) – 89 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 57 мм толщина стенки (Т2) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 0,9 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 76 |
| 28 | переход К 89х6-76х5 | диаметр наружный (D1) – 89 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 76 мм толщина стенки (Т2) – 5 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 0,9 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 10 |
| 29 | переход К 108х6-57х4 | диаметр наружный (D1) – 108 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 57 мм толщина стенки (Т2) – 4 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 1,2 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 42 |
| 30 | переход К 108х6-76х5 | диаметр наружный (D1) – 108 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 76 мм толщина стенки (Т2) – 5 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 1,2 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 54 |
| 31 | переход К 108х6-89х6 | диаметр наружный (D1) – 108 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 89 мм толщина стенки (Т2) – 6 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 1,2 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 52 |
| 32 | переход К 133х6-108х5 | диаметр наружный (D1) – 133 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 108 мм толщина стенки (Т2) – 5 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 16 |
| 33 | переход К 159х6-108х5 | диаметр наружный (D1) – 159 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 108 мм толщина стенки (Т2) – 5 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 59 |
| 34 | переход К 159х6-133х6 | диаметр наружный (D1) – 159 мм толщина стенки (Т1) – 6 мм диаметр наружный (D2) – 133 мм толщина стенки (Т2) – 6 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 24 |
| 35 | переход К 219х8-159х6 | диаметр наружный (D1) – 219 мм толщина стенки (Т1) – 8 мм диаметр наружный (D2) – 159 мм толщина стенки (Т2) – 6 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 24 |
| 36 | переход К 273х10-219х8 | диаметр наружный (D1) – 273 мм толщина стенки (Т1) – 10 мм диаметр наружный (D2) – 219 мм толщина стенки (Т2) – 8 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 12,0 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 16 |
| 37 | переход К 325х10-273х10 | диаметр наружный (D1) – 325 мм толщина стенки (Т1) – 10 мм диаметр наружный (D2) – 273 мм толщина стенки (Т2) – 10 мм давление условное (Ру) – 1,6 Мпа вес – не менее 14,0 кг исполнение – 2 тип: концентрический марка стали – ст20 или 09г2с (в заявке участник указывает конкретную марку) в соответствии с ГОСТ 17378-2001 наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ | 16 |

- Комплект поставки:

Поставляемый товар должен сопровождаться сертификатами качества завода изготовителя и прочими документами, необходимыми и достаточными для осуществления купли-продажи данного товара.

- Требования к упаковке:

Товар должен отгружаться поставщиком в таре и/или заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара. Целостность упаковки не должна иметь повреждений. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и длительном хранении.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть полностью исправен и работоспособен, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен). Товар не должен быть с консервации, а также не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений. Не ранее 2024г. изготовления.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

Гарантийный срок на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания обеими сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или УПД и не менее срока, установленного производителем товара. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатное устранение (либо замену на новый товар) скрытых дефектов, выявленных в ходе правильной эксплуатации товара.

- Срок и условия поставки:

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора силами и за счет средств Поставщика.

Место поставки: в соответствии с таблицей №2 к Техническому заданию

Таблица №2

| № | Наименование товара | Базис поставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Россия, Свердловская обл., г.Арамиль, ул. 1Мая ,79Б | 624191 Россия, Свердловская обл., г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, 6 | 623850 Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Логинова, 44 | 623300 Россия, Свердловская обл., г. Красноуфимск ул. Пролетарская 94 | 622000, Россия, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 74 (центральный склад котельной ГГМ) |
| 1 | отвод П90-21,3х3,2 | # 10 |  |  |  |  |
| 2 | отвод П90-26,9х3,2 | # 10 |  | # 15 | # 20 |  |
| 3 | отвод П90-32х3 | # 10 |  |  |  |  |
| 4 | отвод П90-38х3 | # 10 |  |  | # 20 |  |
| 5 | отвод П90-45х3 | # 10 |  |  |  |  |
| 6 | отвод П90-57х4 | # 30 |  | # 70 | # 65 | # 100 |
| 7 | отвод П90-76х4 | # 20 | # 20 | # 20 | # 30 | # 30 |
| 8 | отвод П90-89х5 | # 60 | # 20 | # 14 | # 30 | # 40 |
| 9 | отвод П90-89х8 |  |  |  |  | # 18 |
| 10 | отвод П90-108х5 | # 60 | # 10 | # 50 | # 20 | # 150 |
| 11 | отвод П90-108х8 |  |  |  |  | # 10 |
| 12 | отвод П90-133х6 |  |  |  | # 20 | # 20 |
| 13 | отвод П90-159х6 | # 20 | # 10 | # 6 | # 30 | # 100 |
| 14 | отвод П90-159х8 |  |  |  |  | # 10 |
| 15 | отвод П90-219х8 | # 4 | # 10 | # 4 | # 20 | # 30 |
| 16 | отвод П90-273х10 |  |  |  | # 4 | # 30 |
| 17 | отвод П90-325х10 | # 3 |  |  |  | # 12 |
| 18 | отвод П90-377х10 |  |  |  |  | # 2 |
| 19 | отвод П90-426х10 |  |  |  |  | # 6 |
| 20 | отвод П90-530х10 |  |  |  |  | # 2 |
| 21 | отвод П90-630х10 |  |  |  |  | # 8 |
| 22 | отвод 90-1020х12 |  |  |  |  | # 2 |
| 23 | переход К 57х4-25х3 | # 10 | # 2 | # 4 | # 15 | # 20 |
| 24 | переход К 57х4-38х4 | # 5 |  |  | # 20 | # 20 |
| 25 | переход К 76х5-45х4 | # 15 |  |  |  | # 20 |
| 26 | переход К 76х5-57х4 | # 10 |  | # 14 | # 2 | # 10 |
| 27 | переход К 89х6-57х4 | # 20 | # 10 | # 14 | # 12 | # 20 |
| 28 | переход К 89х6-76х5 |  |  |  |  | # 10 |
| 29 | переход К 108х6-57х4 | # 10 |  | # 10 | # 12 | # 10 |
| 30 | переход К 108х6-76х5 | # 4 | # 6 | # 14 | # 20 | # 10 |
| 31 | переход К 108х6-89х6 | # 20 |  | # 12 | # 10 | # 10 |
| 32 | переход К 133х6-108х5 | # 6 |  |  |  | # 10 |
| 33 | переход К 159х6-108х5 | # 15 | # 6 | # 6 | # 27 | # 5 |
| 34 | переход К 159х6-133х6 | # 2 |  | # 2 | # 10 | # 10 |
| 35 | переход К 219х8-159х6 | # 4 |  |  | # 10 | # 10 |
| 36 | переход К 273х10-219х8 |  |  |  | # 6 | # 10 |
| 37 | переход К 325х10-273х10 |  |  |  | # 6 | # 10 |

- Условия оплаты:

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Оплата по факту, не более чем через 7 рабочих дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов.

Приложение №1 к Техническому заданию

(заполняет участник закупки)

Наименование Участника закупки: (указать краткое наименование)

ИНН (или иной идентификационный номер) Участника закупки: (указать при наличии)

Номер лота и наименование предмета Договора: (указать номер лота и наименование предмета Договора)

Техническое предложение по характеристикам товара

Таблица №1

| № | Наименование товара | Технические характеристики (конкретные показатели) (заполняет участник закупки) | Наименование завода изготовителя / страна производства (заполняет участник закупки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | отвод П90-21,3х3,2 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 2 | отвод П90-26,9х3,2 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 3 | отвод П90-32х3 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 4 | отвод П90-38х3 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки |  |
| 5 | отвод П90-45х3 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 6 | отвод П90-57х4 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 7 | отвод П90-76х4 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 8 | отвод П90-89х5 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 9 | отвод П90-89х8 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 10 | отвод П90-108х5 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 11 | отвод П90-108х8 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 12 | отвод П90-133х6 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 13 | отвод П90-159х6 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 14 | отвод П90-159х8 | диаметр наружный (D) – _________мм. толщина стенки (Т) – __________ мм. давление условное (Ру) – ________ Мпа угол (Ɵ), градус – ____________ марка стали – _____________ тип – ___________ вес – ___________ кг. исполнение – ___________ в соответствии с ГОСТ _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 15 | отвод П90-219х8 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 16 | отвод П90-273х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 17 | отвод П90-325х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 18 | отвод П90-377х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 19 | отвод П90-426х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 20 | отвод П90-530х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 21 | отвод П90-630х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 22 | отвод 90-1020х12 | Отвод крутоизогнутый штампосварной диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 23 | переход К 57х4-25х3 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 24 | переход К 57х4-38х4 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 25 | переход К 76х5-45х4 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 26 | переход К 76х5-57х4 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 27 | переход К 89х6-57х4 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 28 | переход К 89х6-76х5 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 29 | переход К 108х6-57х4 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 30 | переход К 108х6-76х5 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 31 | переход К 108х6-89х6 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 32 | переход К 133х6-108х5 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 33 | переход К 159х6-108х5 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 34 | переход К 159х6-133х6 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 35 | переход К 219х8-159х6 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 36 | переход К 273х10-219х8 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |
| 37 | переход К 325х10-273х10 | диаметр наружный (D1) – _________ мм. толщина стенки (Т1) – _________ мм. диаметр наружный (D2) – ________ мм. толщина стенки (Т2) – ________ мм. давление условное (Ру) – _________ Мпа исполнение – ____________ тип: ___________ вес – ___________ кг. марка стали – _____________ в соответствии с ГОСТ ____________ наличие заводской маркировки Страна производства товара: РФ |  |

Поставляемый товар является полностью исправным и работоспособным, является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен). Товар не с консервации, не обременен правами третьих лиц. Товар не имеет механических и других повреждений. Не ранее 2024г. изготовления.

Поставляемый товар соответствовует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).