ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку «Ввода высоковольтные для нужд АО "ТГК-11"»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Ввода высоковольтные для нужд АО "ТГК-11": (Приложение №1 к ТЗ)

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – Февраль 2027 г.

Окончание поставки – Март 2027 г. (Приложение № 1 к ТЗ)

1.3. Возможность поставки эквивалентных товаров.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам, габаритным и присоединительным размерам и условиям применения не ниже/хуже указанных в Приложении №3 к ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам, условиям применения, габаритным и присоединительным размерам, которые указаны в приложении №2 к настоящему ТЗ. Для подтверждения функциональных и технических характеристик предлагаемых эквивалентов, необходимо заполнить Опросный лист Приложение №3 к настоящему ТЗ и приложить паспорт или руководство по эксплуатации на предлагаемые эквиваленты, для подтверждения функциональных и технических характеристик. Кроме того, Участник должен в составе заявки представить чертежи с указанием габаритных и присоединительных размеров предлагаемого эквивалентного товара.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.  Место применения, использования товара.

Омская ТЭЦ-4, Омская ТЭЦ-5.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года.

Поставляемая продукция должна соответствовать действующей нормативно-технической документации завода-изготовителя на изготовление, поставку, хранение                  и эксплуатацию к каждой позиции Товара, указанной в спецификации.

2.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не устанавливается.

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Желательным требованием является предоставление в составе заявки Участника копии сертификата соответствия предлагаемого товара требованиям ГОСТ Р 55187-2012 для всей номенклатуры продукции.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на Ввод IZOLYATOR (ИЗОЛЯТОР) ГКЛПIV-90-252/2000 О1 ИВУЕ.686353.235-01 ТУ 3493-005-31317133-2009, Ввод IZOLYATOR (ИЗОЛЯТОР) ГНЛП IV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-05 ТУ 3493-017-31317133-2017 и составлять не менее 18 месяцев с даты поставки продукции на склад заказчика. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует, либо указать свое согласие с требованиями технического задания.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 18 месяцев с даты поставки продукции на склад заказчика, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она предоставляется.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на Ввод IZOLYATOR (ИЗОЛЯТОР) ГКТПIII-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.204 ТУ 3493-001-31317133-2008, Ввод IZOLYATOR (ИЗОЛЯТОР) ГКВIV-60-126/2000 ИВУЕ.686352.139 ТУ 3493-003-31317133-2008 и составлять не менее 36 месяцев с даты поставки продукции на склад заказчика. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует, либо указать свое согласие с требованиями технического задания.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 36 месяцев с даты поставки продукции на склад заказчика, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она предоставляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик данного оборудования.

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не устанавливаются.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика, должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: г. Омск ул. Комбинатская,46, г. Омск ул. 10 лет Октября 219/2.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров

При необходимости, Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественный показателям товаров

Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую соответствие и качество товара, указанного в Приложении № 1 к ТЗ требованиям, установленным в НТД и КД.

Поставщик обязан передать Заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке, на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. сертификаты соответствия, или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

Участник закупки должен подтвердить, что поставляемые товары будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением), либо указать свое согласие с требованиями технического задания.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в Закупочной документации.

Покупатель обязуется производить расчеты за поставленную продукцию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента фактического получения продукции на основании товарных накладных и выставленных Поставщиком счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Полная информация по разделу 4 настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не устанавливаются.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента.

Желательным требованием является предоставление Участником в составе своего предложения копии действующего сертификата, подтверждающего наличие у Участника системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта поставки товаров в количестве не менее одного исполненного договора за последние два года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.4 Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предполагаемой к поставке продукции.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Спецификация.

2. Чертежи.

3. Опросный лист.