Техническое задание

Электротовары

| № | Наименование товара | Срок поставки, дни | Единица измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена за ед., руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобразователь давления "Мераприбор" МПД02.1.B1.C17.J6,0...1 бар, G1, избыточное, 4...20 мА, DIN 43650-А | 60 | шт | 1 | 28 950,00 |
|  | Преобразователь давления (зонд глубины) APLISENS SG-25 Диапазон измерений 0...5мH2O/ PU -L=10м/RU, длина 10м, выходной сигнал 4…20мА, питание 8…36 В | 60 | шт | 2 | 79 285,00 |
|  | Электронагреватель 6 кВт Pahlen пластиковый, ТЭН Incoloy, датчик потока (141601) | 60 | шт | 1 | 35 000,00 |
|  | Батарея "Бакен ВЦ 2" 2,6 В, 300А.ч. | 60 | шт | 8 | 6 287,00 |
|  | Термостат электронный двухканальный АМАДОН с ЖК дисплеем и выносным датчиком, -50...+100 °С, 230 В УКМ-2П1 | 30 | шт. | 4 | 5 769,00 |
|  | Автоматический 2-полюсный выключатель, 10А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-2-010-C | 30 | шт. | 4 | 490,00 |
|  | Контактор IEK КМИ-11810 18А 220В 1НО ИЭК KKM11-018-230-10 | 30 | шт. | 4 | 965,00 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x2,5 ГОСТ 31996-2012 | 30 | м. | 50 | 678,00 |
|  | Кабель ККЗ ВВГ-Пнг А LS 3x2,5 ГОСТ 31996-2012 | 30 | м. | 100 | 161,00 |
|  | Gigant Щит с монтажной панелью металлический ЩМПг-00, 290х220х155, IP54 GEP-02-16 | 30 | шт. | 4 | 4 558,00 |
|  | Провод ПуГВ нг А LS 1х1,5 белый | 30 | м. | 30 | 130,00 |
|  | Сальник PG - 13.5 6-12 IP68 DKC 52800 | 30 | шт. | 20 | 70,00 |
|  | Контроллер ТРМ1033-24.32.00 | 60 | шт | 1 | 27 253,00 |
|  | Преобразователь протокола Modbus МКОН-230 | 60 | шт | 1 | 16 733,00 |
|  | Провод МГШВ 1*0,5 белый (бухта 50) | 30 | шт | 1 | 2 263,00 |
|  | Провод МГШВ 1*0,5 синий (бухта 50) | 30 | шт | 2 | 1 323,00 |
|  | Провод МГШВ 1*0,5 красный (бухта 50) | 30 | шт | 1 | 1 400,00 |
|  | Провод МГШВ 1*0,5 коричневый (бухта 50) | 30 | шт | 1 | 1 043,00 |
|  | Наконечники КВТ НШВИ 0,5-8 (уп.100шт.) | 30 | упак | 3 | 90,00 |
|  | Наконечник КВТ НШВИ2 0,5-8 (уп.100шт.) | 30 | упак | 1 | 210,00 |
|  | Реле промежуточное 2 перекидных контакта Finder, 24В | 30 | шт | 12 | 1 045,00 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений НТК Приборэнерго УЗИП серии RS485 (исполнение 2) 0210550010149 | 30 | шт | 3 | 2 287,00 |
|  | Шина заземления Провенто BB 10 E | 30 | шт. | 3 | 950,00 |
|  | Грозозащита витой пары REXANT разъем RJ45 05-3079 | 60 | шт. | 7 | 1 500,00 |
|  | Разрядник IEK ОПС1-D, 1P, ИЭК, MOP20-1-D | 30 | шт. | 3 | 1 403,00 |
|  | Однофазный стабилизатор Штиль ИнСтаб 2500 ВА, инверторный IS2500 | 60 | шт. | 2 | 31 160,00 |
|  | Разрядник IEK ОПС1-C, 3P, ИЭК, MOP20-3-C | 30 | шт. | 10 | 7 393,00 |
|  | Улично-промышленный светильник SVT-STR-MPRO-96W-C. Артикул: SB-00008248 Крепление: Консольное | 30 | шт. | 30 | 21 000,00 |
|  | Строительно-монтажная клемма EKF СМК, 222-413, с рычагом, 3 отверстия, 0.08-2.5(4.0)мм2, PROxima 100 шт plc-smk-413 | 30 | шт. | 100 | 40,00 |
|  | Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-100 100Вт 6500K 8000Лм IP65 | 30 | шт. | 10 | 800,00 |
|  | Промышленный светодиодный светильник Gigant T8 цоколь G13, 80 Вт (2х40) IP65/1273 мм (без ламп) GL-01-05 | 30 | шт. | 10 | 800,00 |
|  | Светодиодная лампа ЭРА LED A60-15W-840-E27, груша, нейтральный Б0033183 | 30 | шт. | 20 | 118,00 |
|  | Лампа светодиодная T8 линейная 10Вт 230В 6500К 600мм G13 LLE-T8-10-230-65-G13 IEK | 30 | шт. | 20 | 200,00 |
|  | Лампа светодиод. LED 70Вт Е27/Е40 | 30 | шт. | 10 | 1 433,00 |
|  | Светодиодная лампа IEK ECO T8 линейная 18Вт 230В 6500К G13 LLE-T8-18-230-65-G13 | 30 | шт. | 20 | 218,00 |
|  | Щелочной элемент питания LR 14 1,5V | 30 | шт | 20 | 288,00 |
|  | Батарейка CR-2032 | 30 | шт | 4 | 30,00 |
|  | Батарейки пальчиковые АА | 30 | шт | 30 | 30,00 |
|  | Мизинчиковые батарейки ААА | 30 | шт | 10 | 30,00 |
|  | Лампа 40Вт Е14 390Лм 230В | 30 | шт | 10 | 30,00 |
|  | Компактная люминесцентная лампа Osram DULUX S 11W/840 G23 4050300010618 | 30 | шт | 6 | 300,00 |
|  | Блок питания Mean Well TDR-960-24 | 30 | шт. | 1 | 24 276,00 |
|  | Предохранитель D01 6A gG E14 400VAC/250VDC | 60 | шт. | 10 | 952,00 |
|  | Предохранитель D01 10A gG E14 400VAC/250VDC | 60 | шт. | 10 | 700,00 |
|  | Предохранитель D02 20A gG E18 400VAC/250VDC | 60 | шт. | 10 | 476,00 |
|  | Предохранитель D02 50A gG E18 400VAC/250VDC | 60 | шт. | 6 | 770,00 |
|  | Предохранитель NT000 40A gG 500VAC | 60 | шт. | 6 | 4 662,00 |
|  | Предохранитель NT00 125A gG 500VAC | 60 | шт. | 6 | 5 194,00 |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 0.63-1А NS2-25 (R) CHINT 495076 | 30 | шт | 4 | 2 447,00 |
|  | Сигнальная лампа AD22-22HS Красная 24 В AC/DC EKF | 30 | шт | 2 | 160,00 |
|  | Сигнальная лампа AD22-22HS зеленая 24 В AC/DC EKF | 30 | шт | 4 | 477,00 |
|  | Переключатель OptiSignal D22 C5-S-33 3 поз с фиксацией пластик 2НО XB5AD33 | 30 | шт | 10 | 1 296,00 |
|  | Релейный модуль OptiRel G RM48-61-24D-16-V-CO-S | 30 | шт | 20 | 1 018,00 |
|  | Автоматический выключатель DEKraft ВА101-3P-006A-C 11076DEK 121917 | 30 | шт | 2 | 740,00 |
|  | Шкаф DKC ST с монтажной платой 400х400х200мм от IP65-до IP66 IK10 R5ST0442 | 30 | шт | 1 | 6 110,00 |
|  | Кнопка управления КЭАЗ КМЕ4111м 1но+1нз IP40 цилиндр черн. 248240 | 30 | шт | 4 | 488,00 |
|  | Держатель маркировки OptiSignal D22 A45-MH2522 25х22 ZBY6101 | 30 | шт | 20 | 95,00 |
|  | Контактор КМ-103, 9 А, 220 В, АС3, 1НО+1НЗ Dekraft 22103DEK | 30 | шт | 44 | 1 242,00 |
|  | Свободнопрограммируемый контроллер MC8.302(к) ГЕ3035163-02 | 60 | шт | 2 | 77 000,00 |
|  | Очиститель оптических разъемов Fujikura One-Click Cleaner SC FUJ-OCC-SC | 60 | шт | 1 | 10 500,00 |
|  | Очиститель оптических разъемов Fujikura One-Click Cleaner mu/Lc 1,25 мм 130702-00064 | 60 | шт | 1 | 1 769,00 |
|  | Ограничитель перенапряжений DEKraft ОП101-3Р-040-C-420 18017DEK | 30 | шт | 4 | 8 925,00 |
|  | Комплект щупов для мультиметра KT 3002 КВТ | 30 | шт | 2 | 350,00 |
|  | Свободнопрограммируемый контроллер MC12.3(к) ГЕ3035164-02 | 30 | шт | 2 | 84 000,00 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 18 А*ч FIAMM FG21803 | 60 | шт | 1 | 2 800,00 |
|  | Аккумулятор VARTA Powersports AGM 508 012 008 прямая полярность 8 Ач | 60 | шт | 1 | 16 800,00 |
|  | Погружной гидростатический датчик уровня BD SENSOR RUS LMP 307 диапазон: от 0…50 м вод. ст. Выходной сигнал: 2-х проводное:; 4…20 мА / UB=12…36 B, длина кабеля 50м. | 60 | шт | 2 | 71 633,00 |
|  | Зонд гидростатический Aplisens sg-25s smart/0….5mH2O/L=15m | 60 | шт | 2 | 124 906,00 |
|  | Поплавковый выключатель 0.5 м AquamotoR AR PC-8A AR112011 | 60 | шт | 2 | 1 008,00 |
|  | Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED 67/4/12 | 60 | шт | 4 | 4 727,00 |
|  | Реле контроля фаз Dekraft РК-101, тип АС 23301DEK | 60 | шт | 10 | 3 379,00 |
|  | Комплект: ИБП UPS 750VA CyberPower Professional Tower LCD <PR750ELCD> ComPort, USB, EPO и сетевая карта CyberPower Remote Management Card <RMCARD205 | 60 | компл | 1 | 57 400,00 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД 100- ДИ0,1-811-0,5 | 60 | шт | 5 | 14 395,00 |
|  | Комплект: Соленоидный клапан 2/2 ходовой нормально закрытый G 1/2 DN 15 Cv 4,60 NBR ~1x230V 50Hz CL8614AC 220V WATERSTRY Катушка B6 для серии 86 Н.З. ~24V AC WATERSTRY | 60 | компл | 2 | 5 635,00 |