Приложение №1.1

к договору №______________

от «____» ____________2026 г.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку продукции «УГОЛЬ» для нужд ПП «Локальные котельные г. Екатеринбурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, описание продукции | Ед. изм | Кол-во | Цена единицы Продукции без НДС (руб. коп.) | НДС |  | Общая стоимость Продукции с учетом НДС (руб. коп.) | Грузополучатель (наименование, адрес поставки) |  |  |
|  |  |  |  |  | ставка, % | сумма, руб. коп. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Уголь сортовой | т | 6 390 |  |  |  |  | 1. Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 6 2. Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Медный, ул. Медная, 1г 3. Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620905, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, в/ч 97601, военный городок 2, б/н 4. Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620905, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, ул. Центральная, 12б 5. Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 624148, Свердловская область, ГО Первоуральск, автомобильная дорога федерального значения 1 Р 242 Пермь-Екатеринбург на км 341 6. Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620908, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, 17а |  |  |
|  | ИТОГО |  | 6 390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные технические правила, которым должна соответствовать Продукция: Поставленный уголь по показателям качества, характеризующим безопасность угольной продукции, должна соответствовать ГОСТ 32347-2013, ГОСТ 32464-2013, должна быть добычи 4 квартал 2026 - 2027 г. По показателям качества и размеру кусков уголь должен соответствовать ГОСТ 32347-2013, ГОСТ 32464-2013 либо подобным стандартам и иметь следующие характеристики: Д, ДГ – рядовой - размер кусков (класс) – 0-200(300) мм - зольность - не более 14%; - массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива - не более 16% - массовая доля общей серы – не более 0,5% Д, ДГ – сортовой – размер кусков (класс) – 25-200(300) мм либо 50-200(300) мм - зольность – не более 14%; - массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива - не более 16%; - массовая доля общей серы – не более 0,5% - массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности не более 15-18% в каждой отпущенной машине. Дополнительные характеристики: Д, ДГ – рядовой – минимальная низшая теплота сгорания не менее 5100 ккал/кг. Д, ДГ – сортовой – минимальная низшая теплота сгорания не менее 5500 ккал/кг. Поставленный уголь должен подтверждаться удостоверением качества каменного угля, полученным от шахт (разрезов) производителя, или сертификатом на каменный уголь с протоколами испытаний, выданный соответствующими аккредитованными органами стандартизации и метрологии РФ. Страна происхождения: Реквизиты Покупателя (Грузополучателя) для оформления счетов-фактур: - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145007 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Медный, ул. Медная, 1г - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145006 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620905, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, в/ч 97601, военный городок 2, б/н - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145006 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620905, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, ул. Центральная, 12б - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/668445001 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 624148, Свердловская область, ГО Первоуральск, автомобильная дорога федерального значения 1 Р 242 Пермь-Екатеринбург на км 341 - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145009 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620908, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, 17а - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145009 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Комсомольская, 16а - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145009 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Мира, 27а - Покупатель: ПАО «Т Плюс» 143421, Московская область, 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 ИНН/КПП 6315376946/667145009 Грузополучатель: Котельная филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 6 Способ доставки: автотранспортом Поставщика на склад Грузополучателя (территории автономных котельных) Покупатель ПАО «Т Плюс»; Поставщик. _________________________/_________________/ М.П. «__» _________2026 года; _________________________/ / М.П. «__»_________2026 года. |