## Результат проверки
Информация о товаре, работе, услуге | Информация о товаре, работе, услуге | Информация о товаре, работе, услуге | Информация о товаре, работе, услуге
№ | Наименование товара, работ, услуг | Вид требования | Код ОКПД2
1 | Преобразователь давления "Мераприбор" МПД02.1.B1.C17.J6,0...1 бар, G1, избыточное, 4...20 мА, DIN 43650-А | Ограничение | 26.51.52.130
2 | Преобразователь давления (зонд глубины) APLISENS SG-25 Диапазон измерений 0...5мH2O/ PU -L=10м/RU, длина 10м, выходной сигнал 4…20мА, питание 8…36 В | Ограничение | 26.51.52.130
3 | Электронагреватель 6 кВт Pahlen пластиковый, ТЭН Incoloy, датчик потока (141601) | Отсутствуют требования | 27.51.25.110
4 | Батарея "Бакен ВЦ 2" 2,6 В, 300А.ч. | Отсутствуют требования | 27.20.11.000
5 | Термостат электронный двухканальный АМАДОН с ЖК дисплеем и выносным датчиком, -50...+100 °С, 230 В УКМ-2П1 | Отсутствуют требования | 26.51.70.110
6 | Автоматический 2-полюсный выключатель, 10А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-2-010-C | Запрет | 27.12.22.000
7 | Контактор IEK КМИ-11810 18А 220В 1НО ИЭК KKM11-018-230-10 | Отсутствуют требования | 27.33.13.140
8 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x2,5 ГОСТ 31996-2012 | Запрет | 27.32.13.111
9 | Кабель ККЗ ВВГ-Пнг А LS 3x2,5 ГОСТ 31996-2012 | Запрет | 27.32.14.111
10 | Gigant Щит с монтажной панелью металлический ЩМПг-00, 290х220х155, IP54 GEP-02-16 | Отсутствуют требования | 27.12.31.000
11 | Провод ПуГВ нг А LS 1х1,5 белый | Запрет | 27.32.13.192
12 | Сальник PG - 13.5 6-12 IP68 DKC 52800 | Отсутствуют требования | 27.33.13.130
13 | Контроллер ТРМ1033-24.32.00 | Ограничение | 26.20.30.150
14 | Преобразователь протокола Modbus МКОН-230 | Ограничение | 26.20.30.150
15 | Провод МГШВ 1*0,5 белый (бухта 50) | Запрет | 27.32.13.192
16 | Провод МГШВ 1*0,5 синий (бухта 50) | Запрет | 27.32.13.192
17 | Провод МГШВ 1*0,5 красный (бухта 50) | Запрет | 27.32.13.192
18 | Провод МГШВ 1*0,5 коричневый (бухта 50) | Запрет | 27.32.13.192
19 | Наконечники КВТ НШВИ 0,5-8 (уп.100шт.) | Отсутствуют требования | 27.33.13.120
20 | Наконечник КВТ НШВИ2 0,5-8 (уп.100шт.) | Отсутствуют требования | 27.33.13.120
21 | Реле промежуточное 2 перекидных контакта Finder, 24В | Отсутствуют требования | 27.12.24.110
22 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений НТК Приборэнерго УЗИП серии RS485 (исполнение 2) 0210550010149 | Отсутствуют требования | 27.12.23.190
23 | Шина заземления Провенто BB 10 E | Отсутствуют требования | 27.33.13.110
24 | Грозозащита витой пары REXANT разъем RJ45 05-3079 | Отсутствуют требования | 27.12.23.190
25 | Разрядник IEK ОПС1-D, 1P, ИЭК, MOP20-1-D | Отсутствуют требования | 27.12.10.130
26 | Однофазный стабилизатор Штиль ИнСтаб 2500 ВА, инверторный IS2500 | Ограничение | 26.51.70.190
27 | Разрядник IEK ОПС1-C, 3P, ИЭК, MOP20-3-C | Отсутствуют требования | 27.12.10.130
28 | Улично-промышленный светильник SVT-STR-MPRO-96W-C. Артикул: SB-00008248 Крепление: Консольное | Исключение | 27.40.39.113
29 | Строительно-монтажная клемма EKF СМК, 222-413, с рычагом, 3 отверстия, 0.08-2.5(4.0)мм2, PROxima 100 шт plc-smk-413 | Отсутствуют требования | 27.33.13.120
30 | Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-100 100Вт 6500K 8000Лм IP65 | Ограничение | 27.40.33.130
31 | Промышленный светодиодный светильник Gigant T8 цоколь G13, 80 Вт (2х40) IP65/1273 мм (без ламп) GL-01-05 | Исключение | 27.40.39.113
32 | Светодиодная лампа ЭРА LED A60-15W-840-E27, груша, нейтральный Б0033183 | Ограничение | 27.40.15.150
33 | Лампа светодиодная T8 линейная 10Вт 230В 6500К 600мм G13 LLE-T8-10-230-65-G13 IEK | Ограничение | 27.40.15.150
34 | Лампа светодиод. LED 70Вт Е27/Е40 | Ограничение | 27.40.15.150
35 | Светодиодная лампа IEK ECO T8 линейная 18Вт 230В 6500К G13 LLE-T8-18-230-65-G13 | Ограничение | 27.40.15.150
36 | Щелочной элемент питания LR 14 1,5V | Отсутствуют требования | 27.20.11.000
37 | Батарейка CR-2032 | Отсутствуют требования | 27.20.11.000
38 | Батарейки пальчиковые АА | Отсутствуют требования | 27.20.11.000
39 | Мизинчиковые батарейки ААА | Отсутствуют требования | 27.20.11.000
40 | Лампа 40Вт Е14 390Лм 230В | Ограничение | 27.40.14.000
41 | Компактная люминесцентная лампа Osram DULUX S 11W/840 G23 4050300010618 | Ограничение | 27.40.15.114
42 | Блок питания Mean Well TDR-960-24 | Ограничение | 26.20.40.110
43 | Предохранитель D01 6A gG E14 400VAC/250VDC | Отсутствуют требования | 27.12.21.000
44 | Предохранитель D01 10A gG E14 400VAC/250VDC | Отсутствуют требования | 27.12.21.000
45 | Предохранитель D02 20A gG E18 400VAC/250VDC | Отсутствуют требования | 27.12.21.000
46 | Предохранитель D02 50A gG E18 400VAC/250VDC | Отсутствуют требования | 27.12.21.000
47 | Предохранитель NT000 40A gG 500VAC | Отсутствуют требования | 27.12.21.000
48 | Предохранитель NT00 125A gG 500VAC | Отсутствуют требования | 27.12.21.000
49 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 0.63-1А NS2-25 (R) CHINT 495076 | Запрет | 27.12.22.000
50 | Сигнальная лампа AD22-22HS Красная 24 В AC/DC EKF | Отсутствуют требования | 27.90.20.120
51 | Сигнальная лампа AD22-22HS зеленая 24 В AC/DC EKF | Отсутствуют требования | 27.90.20.120
52 | Переключатель OptiSignal D22 C5-S-33 3 поз с фиксацией пластик 2НО XB5AD33 | Отсутствуют требования | 27.33.11.130
53 | Релейный модуль OptiRel G RM48-61-24D-16-V-CO-S | Отсутствуют требования | 27.12.24.190
54 | Автоматический выключатель DEKraft ВА101-3P-006A-C 11076DEK 121917 | Запрет | 27.12.22.000
55 | Шкаф DKC ST с монтажной платой 400х400х200мм от IP65-до IP66 IK10 R5ST0442 | Отсутствуют требования | 27.12.31.000
56 | Кнопка управления КЭАЗ КМЕ4111м 1но+1нз IP40 цилиндр черн. 248240 | Отсутствуют требования | 27.33.13.162
57 | Держатель маркировки OptiSignal D22 A45-MH2522 25х22 ZBY6101 | Отсутствуют требования | 27.33.13.110
58 | Контактор КМ-103, 9 А, 220 В, АС3, 1НО+1НЗ Dekraft 22103DEK | Отсутствуют требования | 27.33.13.140
59 | Свободнопрограммируемый контроллер MC8.302(к) ГЕ3035163-02 | Ограничение | 26.20.30.120
60 | Очиститель оптических разъемов Fujikura One-Click Cleaner SC FUJ-OCC-SC | Исключение | 25.73.60.190
61 | Очиститель оптических разъемов Fujikura One-Click Cleaner mu/Lc 1,25 мм 130702-00064 | Исключение | 25.73.60.190
62 | Ограничитель перенапряжений DEKraft ОП101-3Р-040-C-420 18017DEK | Ограничение | 27.12.10.190
63 | Комплект щупов для мультиметра KT 3002 КВТ | Отсутствуют требования | 26.51.33.192
64 | Свободнопрограммируемый контроллер MC12.3(к) ГЕ3035164-02 | Ограничение | 26.20.30.120
65 | Аккумуляторная батарея 12В, 18 А*ч FIAMM FG21803 | Отсутствуют требования | 27.20.23.190
66 | Аккумулятор VARTA Powersports AGM 508 012 008 прямая полярность 8 Ач | Запрет | 27.20.21.000
67 | Погружной гидростатический датчик уровня BD SENSOR RUS LMP 307 диапазон: от 0…50 м вод. ст. Выходной сигнал: 2-х проводное:; 4…20 мА / UB=12…36 B, длина кабеля 50м. | Отсутствуют требования | 26.51.52.120
68 | Зонд гидростатический Aplisens sg-25s smart/0….5mH2O/L=15m | Отсутствуют требования | 26.51.52.120
69 | Поплавковый выключатель 0.5 м AquamotoR AR PC-8A AR112011 | Отсутствуют требования | 27.33.11.140
70 | Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED 67/4/12 | Отсутствуют требования | 25.21.11.160
71 | Реле контроля фаз Dekraft РК-101, тип АС 23301DEK | Отсутствуют требования | 27.12.24.120
72 | Комплект: ИБП UPS 750VA CyberPower Professional Tower LCD <PR750ELCD> ComPort, USB, EPO и сетевая карта CyberPower Remote Management Card <RMCARD205 | Запрет | 26.20.40.111
73 | Датчик давления ОВЕН ПД 100-ДИ0,1-811-0,5 | Ограничение | 26.51.52.130
74 | Комплект: Соленоидный клапан 2/2 ходовой нормально закрытый G 1/2 DN 15 Cv 4,60 NBR ~1x230V 50Hz CL8614AC 220V WATERSTRY Катушка B6 для серии 86 Н.З. ~24V AC WATERSTRY | Ограничение | 28.14.13.110
В данной закупке в соответствии с п.5 п.п «и» ПП 1875 , в случае неприменения запрета применено исключение.
Подтверждение страны происхождения товара при установленном запрете и ограничении в соответствии п.19.1. Документации
Информация о применении преимущества указана в разделе 23 Документации.