|  |  | Описание объекта закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки: Поставка труб стальных оцинкованных (далее – товар) |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание объекта закупки: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  |  | Единица измерения | Количество |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1. | Труба стальная электросварная круглая | Тип | Прямошовная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 26.532 |
|  |  | Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) | 76 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Толщина стенки | 3.5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст3пс |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 12 | Метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Покрытие стальной трубы | Цинк |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |