Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 32.50.50.190-Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/-/11.205.02.03.01.01.462-Комплект для пулирования тромбоцитов | Нет | Комплект для пулирования тромбоцитов |  | Метод стерилизации системы для заготовки концентрата тромбоцитов методом пулирования ЛТС | Газовая, Паровая | - |
|  |  |  |  |  | Отводные сегменты для стерильного присоединения мешков с ЛТС не менее 6 сегментов | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Отдельный сегмент для присоединения мешка с плазмой или раствора для тромбоцитов | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Фильтр для удаления лейкоцитов. Количество остаточных лейкоцитов в дозе концентрата тромбоцитов не более 1х106 | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Мешок для отбора пробы на лабораторное исследование с магистралью для отбора пробы | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Мешок для хранения тромбоцитов | ≥1000 | Кубический сантиметр; миллилитр |
|  |  |  |  |  | Мешок для пулирования (объединения) ЛТС размер | ≥600 | Кубический сантиметр; миллилитр |
|  |  |  |  |  | Срок годности на момент поставки | ≥12 | Месяц |
|  |  |  |  |  | Пластиковые зажимы на магистралях | ≥5 | Штука |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 32.50.50.190-Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/- | Не установлено | Не установлено |