## Приложение № 5 к контракту

## № ______________ от «__» __________ 202  г.

Описание объекта закупки/

Техническое задание

на поставку систем для заготовки концентрата тромбоцитов методом пулирования ЛТС

для нужд ГБУЗ МО "МОЦК" в 2026 году

- Предмет закупки: поставка систем для заготовки концентрата тромбоцитов методом пулирования ЛТС для нужд ГБУЗ МО "МОЦК" в 2026 году (далее по тексту –Товар)

ОКПД2: 32.50.50.190-Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ: 01.71.03.03.02.01.02.494: Набор для разделения компонентов крови в системе центрифугирования крови

КОЗ2: 11.205.02.03.01.01.462 - Комплект для пулирования тромбоцитов

- Порядок оплаты: оплата товара (партии товара) производится по факту поставки на основании предъявленного Поставщиком Заказчику единого универсального передаточного документа (УПД) в ПИК ЕАСУЗ, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком единого универсального передаточного документа (УПД). Аванс не предусмотрен;

# Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте.

# Авансовый платеж не предусмотрен.

- Количество и место поставки товара:

| № п/п | Наименование Заказчика, ИНН | # Наименование товара | Ед. изме- рения | Количество закупаемых товаров |  | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной центр крови» ИНН 7720854979 | Система для заготовки концентрата тромбоцитов методом пулирования ЛТС | шт. |  | 1000 | г. Москва, ул. Металлургов, д.37А |

4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара: указаны приложение №1 к настоящему Техническому заданию.

5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Требования к качеству, техническим (эксплуатационным) характеристикам товара:

Поставляемый товар должен соответствовать нормам качества, применяемым в здравоохранении в Российской Федерации.

Соответствие предлагаемого товара требованиям документации об аукционе в электронной форме, в том числе требованиям технического задания и проекта контракта должно быть подтверждено участником размещения заказа следующими документами:

1) Регистрационное удостоверение на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия);

2) Сертификат соответствия на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия), для товара, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

3) Документация к товару, содержащая информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки, срока годности.

Копии указанных документов передаются вместе с товаром.

- Требования к безопасности товара:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке.

Поставщик обязуется осуществить поставку товара, включая упаковку, маркировку, доставку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных контрактом.

9. Сроки и условия поставки:

Поставка осуществляется с даты заключения контракта по 31.12.2026 г., по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления заявки (спецификации) Заказчиком. Заявка подается посредством ПИК ЕАСУЗ.

Поставщик обязан обеспечить поставку товара на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Получателя. В случае доставки вне времени приема на склад Получатель вправе отказать Поставщику в приеме товара или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов Получателя.

10 Порядок поставки товара: Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения товара, предусмотренных Инструкцией по применению.  Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## Приложение № 1 к Техническому заданию

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,  которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара*

| № п/п | Наименование позиции закупаемой продукции | Указание на товарный знак (при наличии) | Технические характеристики |  |  | Значение показателя, предлагаемое участником | Ед. изм. | Инструкция по заполнению значений характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Система для заготовки концентрата тромбоцитов методом пулирования ЛТС |  |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Мешок для пулирования (объединения) ЛТС размер | ≥ 600 |  |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Отводные сегменты для стерильного присоединения мешков с ЛТС не менее 6 сегментов | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Отдельный сегмент для присоединения мешка с плазмой или раствора для тромбоцитов | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Мешок для хранения тромбоцитов | ≥ 1000 |  |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Фильтр для удаления лейкоцитов. Количество остаточных лейкоцитов в дозе концентрата тромбоцитов не более 1х106 | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Мешок для отбора пробы на лабораторное исследование с магистралью для отбора пробы | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Пластиковые зажимы на магистралях | ≥ 5 |  |  | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 1.8 |  |  | Метод стерилизации системы для заготовки концентрата тромбоцитов методом пулирования ЛТС | паровая или газовая |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 1.9. |  |  | Срок годности на момент поставки | ≥12 |  |  | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

*заполняется в соответствии с предложением Победителя закупки (предложение участника закупки, формируемое в структурированном виде с использованием функционала электронной торговой площадки, должно соответствовать требованиям заказчика, установленным в извещении)