Техническое задание

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Энергосервисный договор – № 31-07/26 от 31.07.2026 г. |
| 2 | Назначение | Для эксплуатации тепловых сетей ПАО «Завод «Красное Сормово» |
| 3 | Адрес поставки | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1 |
| 4 | Заказчик | ООО «ОСК-Энерго» |
| 5 | Требования к применению нормативно-технической документации | Технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать Техническому заданию, действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей. Поставляемая трубная продукция для тепловых сетей должна соответствовать следующим требованиям: Бесшовные трубы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8732-78 группа В, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74 группа В. В ООО «ОСК-Энерго» не допускается применение Товара: - изготовленного ранее 2025 года; имеющего наружную или внутреннюю коррозию; отложения, из-за ненадлежащего хранения. |
| 6 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям | Продукция должна отвечать требованиям нормативных документов: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утв. приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014г. №116, рег. Минюст РФ 19.05.2014г., рег. №32326 (далее ФНП); - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013г. №41. |
|  | Требования к упаковке и маркировке товара. | Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки товара. |
| 7 | Требования к условиям поставки | Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Товар отгружается автомобильным транспортом с манипулятором силами и за счет Поставщика до склада Покупателя с обязательной разгрузкой на складе (Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1 тер. ПАО «Завод «Красное Сормово»). Для доступа на территорию необходимо заранее подать информацию для оформления пропуска. Подача информации для оформления пропусков – до 14:00 дня, предшествующему дню посещения. Заезд автомобилей и техники на территорию осуществляется с 8:00 до 15:30, за исключением обеденного времени с 12:30 до 13:30. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за упущенную выгоду, или любые другие убытки, независимо от того, кто или что явилось причиной возникновения таких убытков. Продукция должна поставляться вместе с комплектом товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и должна быть четко маркирована и определяема по прилагаемым к нему сертификатам и паспортам, в соответствии с нормативной документацией. С продукцией поставляются в полном объеме паспорта на продукцию (предусмотренные заводом-изготовителем), сертификаты качества, экспертные заключения и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке, выполненная на бумажном носителе. Поставляемая Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной. Продукция, бывшая в употреблении, не допускается. |
| 9 | Входной контроль продукции | Продукция проходит входной контроль комиссией ООО «ОСК-Энерго»: - проверка наличия сертификата качества на трубы, заверенного заводом-изготовителем и Поставщиком, декларации о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013, паспорта на изолированную трубу; - проверка наличия маркировки, бирок на трубах и её соответствие предоставленным сертификатам качества, паспортам; - визуально-измерительный контроль: осмотр поверхностей труб, проверка геометрических размеров, толщин стенок, наличия фасок. - поэтапная проверка скрытых работ при изоляции трубопроводов. |

Приложение № 1 к техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Сроки поставки | Цена за единицу* в том числе НДС 22% | Цена итого в том числе НДС 22% | Место поставки оборудования | Передаваемые документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба стальная бесшовная предизолированная 273×7/400 ППУ-ПЭ (сталь 20 ГОСТ 8732-78, изоляция ГОСТ 30732-2006) | М.п. | 432 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт качества, сертификат соответствия, транспортные документы, инструкция по эксплуатации |
| 2. | Отвод стальной крутоизогнутый 90° ППУ Ду250 (273*7 мм) ГОСТ 17375 | Шт. | 14 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия инструкция по эксплуатации |
| 3. | Отвод стальной 45° ППУ Ду250 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 4. | Комплект для заделки стыков труб ППУ ГОСТ 30732- 2020 | Шт. | 70 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 5. | Кран шаровый фланцевый Ду250 PN16 ст.20 (полнопроходной) ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 12815-80 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 6. | Комплект фланцевый Ду250 PN16 (фланцы, крепёж, прокладки) ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 9066-75, ГОСТ 15180-86 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 7. | Шаровый кран ГОСТ, PN40, Ду 50, ВР 2" рычаг 8756 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 8. | Шаровый кран ГОСТ, PN40, Ду 32, ВР 1 1/4" рычаг 8754 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 9. | Переход стальной исп 2 концентр Дн273х219-7х6 (Ду250х200) б/шовный ГОСТ 17378-2001 | Шт. | 4 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 10. | Труба стальная цельнокатаная (бесшовная) 219×6 ГОСТ 8732-78 | М.п. | 12 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 11. | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ду200 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 4 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 12. | Труба стальная цельнокатаная (бесшовная) 89×5 ГОСТ 8732-78 | М.п. | 6 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 13. | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ду80 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 4 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 14. | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN16 ст.20 (полнопроходной) ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 12815-80 | Шт. | 1 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 15. | Комплект фланцевый Ду80 PN16 (фланцы, крепёж, прокладки) ГОСТ 33259-2015 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 16. | Комплект фланцевый Ду200 PN16 (фланцы, крепёж, прокладки) ГОСТ 33259-2015 | Шт. | 2 | 30 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 17. | Плита перекрытия лотка П 15-8/2 1495*1840*120 | Шт. | 140 | 60 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |
| 18. | Лоток теплотрасс Л 11-8 | Шт. | 5 | 60 календарных дней |  |  | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Баррикад ул, д. 1. | Паспорт, транспортные документы, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации |

*стоимость товара включает в себя доставку.