Часть III

Аукциона в электронной форме мсп

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

департамента по работе с филиалами

__________________ Р.Г. Идрисов

«___» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка типового комплекта учебного оборудования

1.1. Общие положения

1. Закупка лабораторных стендов «Электротехника и основы электроники» в главный корпус расположенный по адресу г. Рязань ул. Право – Лыбедская дом 26/53.

2. Применяемые в Техническом задании названия товаров, изображения товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в характеристиках настоящего технического задания. Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в настоящем техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в спецификации настоящего технического задания (аналоги).

2.1. Лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники», типа ЭТиОЭ4-НРМ, производства ООО НПП "Учтех-Профи", или аналог.

| Характеристика одного комплекта лабораторного стенда: | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники», исполнение настольное ручное минимодульное, ЭТиОЭ4-НРМ | компл. | 5 |
| Комплектация и дополнительное оборудование одного комплекта (приобретается и устанавливается за счет поставщика): |  |  |
| Электромашинный агрегат; | шт. | 1 |
| Модуль питания; | шт. | 1 |
| Модуль мультиметров; | шт. | 1 |
| Модуль измерительный; | шт. | 1 |
| Модуль преобразователя частоты; | шт. | 1 |
| Модуль функционального генератора; | шт. | 1 |
| Модуль однофазного трансформатора; | шт. | 1 |
| Модуль добавочных сопротивлений; | шт. | 1 |
| Модуль «Электрические машины»; | шт. | 1 |
| Модуль измерителя мощности; | шт. | 1 |
| Наборное поле; | шт. | 1 |
| Комплект лабораторных минимодулей; | компл. | 1 |
| Каркас; | шт. | 1 |
| Комплект силовых кабелей и соединительных проводов; | компл. | 1 |
| Методические указания к проведению лабораторных работ; | компл. | 1 |
| Техническое описание стенда. | шт. | 1 |
| Основные технические характеристики |  |  |
| Электропитание от сети, В |  | 220 |
| Частота питающего напряжения, Гц |  | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА |  | 300 |
| Габариты наборного поля (ДхВхГ), не более, мм. |  | 400х135х250 |
| Габаритные размеры без агрегата и кейса, мм |  | 1065х630х310 |
| Масса, не более, кг |  | 60 |
| Диапазон рабочих температур, С |  | +10…35 |

3. Сертификация:

При поставке сертифицируемого товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

4. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара. Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.

5. Гарантийный срок.

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 20 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Покупателя.

При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

6. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

7. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок поставки.

Срок поставки, включая сборку: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до объекта Заказчика, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, дом 26/563.

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Цена доставки входит в стоимость поставки. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж).

Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

Приложение 1 к Техническому заданию: Техническое описание оборудования.

Согласовано:

Директор

Рязанского института (филиала)

Московского политехнического университета                                                           В.С. Емец

Ответственный Исполнитель:

Заведующий кафедрой МЭиАТ					                            А.Д. Чернышев