Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки

Информация о закупке

| Способ определения поставщика(подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0373200062926000122 |
| Идентификационный код закупки | 262771503287877150100101330010000000 |
| Наименование объекта закупки | Электронный аукцион на поставку колющих для нужд ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ |
| Адрес электронной площадки в сети интернет | https://roseltorg.ru |

Сведения об Организаторе

| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты | mto107@yandex.ru |

Сведения о Заказчике

| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
| --- | --- |

| Реквизиты запроса на разъяснения | №187010 от 01.09.2026 12:44:12 |  |
| --- | --- | --- |
| Запрос участника | Уважаемый Заказчик! Просим Вас пояснить техническое задание к аукциону. Заявлены шприцы с Защитой от случайного укола и Запирающим механизмом. Такие "безопасные" шприцы используются в инфекционных больницах или отделениях и стоят в разы дороже. Такой параметр приводит к уменьшению числа участников аукциона и соответственно к перерасходу бюджетных средств. Просим Вас разрешить к поставке стандартные инъекционные шприцы. |  |
| Ответ на запрос | Заказчиком установлены требования к товару в соответствии с собственной потребностью и примененной позицией КТРУ 32.50.13.110-03203 «Шприц туберкулиновый/для аллергологических проб/в комплекте с иглой, безопасный». Наличие защиты от случайного укола и запирающего механизма обусловлено функциональным назначением закупаемого безопасного шприца. Указанные механизмы необходимы для снижения риска случайного травмирования медицинских работников использованной иглой, контакта с биологическим материалом, а также для исключения повторного применения изделия. Риск случайного укола существует при выполнении инъекций в медицинских организациях независимо от профиля конкретного отделения. Предлагаемый к поставке стандартный инъекционный шприц, не оснащенный предусмотренными описанием объекта закупки защитными механизмами, не является функционально эквивалентным требуемому заказчиком медицинскому изделию и не соответствует установленной потребности. Довод о более высокой стоимости безопасных шприцев сам по себе не свидетельствует об ограничении конкуренции. Требования установлены исходя из необходимости обеспечения безопасности медицинского персонала и надлежащего выполнения медицинских манипуляций, а не с целью ограничения количества участников закупки. Изменения в описание объекта нецелесообразны. |  |