ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка гелия газообразного марки «А»

- Наименование, количество и технические характеристики поставляемого товара:

  - Гелий газообразный марки «А» – 4 000 м3.

| Наименование товара | Характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики, | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Гелий газообразный марки «А» |  |  |  |  |
|  | Объемная доля гелия | ≥ 99,995 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Объемная доля водорода | ≤ 0,0001 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Объемная доля азота | ≤ 0,0005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Объемная доля кислорода + аргона | ≤ 0,0001 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Объемная доля СО² + CO | ≤ 0,0002 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Объемная доля углеводородов | ≤ 0,0001 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Объемная доля неона | ≤ 0,004 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

2.  Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется двумя партиями (по 2 000 м3) в течение 2026 года по заявкам Заказчика. Заказчик обязан письменно уточнить количество поставляемого Товара. Поставка партии Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, а в декабре Товар должен быть поставлен не позднее 20 декабря 2026 года.

- Место поставки: Новосибирская область, г. Новосибирск, Криогенная станция (ул. Будкера 1/1).

- Условия поставки: доставка товара до местонахождения Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика или за его счет.

- Тара, упаковка (маркировка): Транспортировка товара осуществляется Поставщиком в спецемкостях СНОГ.

- Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:

6.1. Качество товара должно подтверждаться необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска.

7. Требования к безопасности: поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок приемки товара: в соответствии с договором.