РАЗДЕЛ IV

ИЗВЕЩЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

среди субъектов МСП

# РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

- Предмет закупки: поставка опор трубчатых прямостоечных ТП-1200-9,0/11,5-01-ц.

- Место доставки Товара: склад Покупателя по адресу: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17. Время доставки Товаров: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни.

- Способ доставки Товара, условия выгрузки Товара: доставка Товара Покупателю и выгрузка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

- Сроки доставки Товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

- Требование по сроку гарантии качества: При обнаружении ненадлежащего качества поставленного Товара, Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу или письмом) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для совместного составления соответствующего акта и согласования дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

В случае споров о качестве поставленного товара производится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по результатам установлено ненадлежащее качество поставленного товара, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения результатов.

Гарантийный срок – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной.

Устранение недостатков, дефектов при эксплуатации в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.

Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

- Требования к поставке Товара:

- поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика;

- поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц;

- Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа.

- Товар передается Поставщиком Заказчику вместе с соответствующей технической документацией (сертификаты, паспорта и т.п.).

- Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение во время перевозки к конечному пункту назначения – склад Покупателя. Упаковка Товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам Товаров. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать ГОСТ 34757-2021. При доставке товара без упаковки, должна быть обеспечена сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом. Приемка товара осуществляется на территории Покупателя при поступлении Товара, при наличии сопроводительной документации.

- Качественные, количественные и функциональные характеристики Товара, являющиеся критериями эквивалентности поставляемого Товара, сведения о начальной (максимальной) цене единицы Товара:

|  | Наименование товара | Кол- во, ед. изм. | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Н(М)Ц за ед. изм.*, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры трубчатые прямостоечные ТП-1200-9,0/11,5-01-ц | 10 шт. | Maтepиaл - тpубный пpoкaт ГОСТ 8732-2025, без стыковой Cт 20 | соответствие | 207 439,36 |
|  |  |  | Hижний диaмeтp - 325х10 мм L-7000 | соответствие |  |
|  |  |  | Bepxний диaмeтp - 273х8 мм L-4500 | соответствие |  |
|  |  |  | Лист 8; 16 Ст 245 ГОСТ 19903-2015 | соответствие |  |
|  |  |  | Фopмa oпopы - тpубчaтaя прямостоечная | соответствие |  |
|  |  |  | Пoдвoд кaбeля - верх | соответствие |  |
|  |  |  | Защитное антикоррозийное покрытие толщиной 90-200 мкм методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307-2021 | соответствие |  |
|  |  |  | Конструктив изделия и размеры приведены на Эскизе №1. Все сварочные соединения должны быть выполнены по ГОСТ 16037-80 аттестованными сварщиками |  |  |

*- Единичные расценки необходимы для применения законодательства о национальном режиме для сравнения с ценовым предложением, поданным Участником на этапе рассмотрения заявок и их допуска к дальнейшему участию в закупке в соответствии с положениями пункта 7.1 раздела I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» Извещения Открытого запроса котировок, а также в целях исполнения законодательства о национальном режиме.

- Требования соответствия нормативным документам: соответствие сертификату качества (паспорту) изготовителя.

- Перечень сопроводительной документации: на момент поставки Товар сопровождается сертификатом качества (паспортом) завода-изготовителя.

Ответственное лицо Заказчика за описание Объекта закупки:

Главный инженер  филиала №7                                          ________________  С.В. Куклин                              «Служба энергохозяйства» МКП «ГЭТ»

| Согласовано: Начальник филиала №7 «Служба энергохозяйства» МКП «ГЭТ» | _______________ П.Б. Сковородин |
| --- | --- |
| Главный инженер | _______________ М.В. Келлер |
| Руководитель контрактной службы | _______________ С.В. Севостьянов |