Приложение к техническому заданию

Описание объекта закупки

Предмет закупки: Поставка строительных материалов для учреждений Самарской области (совместные торги)

| № п/п | Наименование | Характеристика товара |  |  | Товарный знак | Ед.изм. | Кол-во | Декларация отсутствия товара в реестре российской промышленной продукции /производства товара в Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Значение показателей | Инструкция к заполнению |  |  |  |  |
| 1 | Арматура к смывному баку | Комплектация; Арматура спускная, прокладка между бачком и унитазом, крепеж бачка к унитазу, паспорт и инструкция по монтажу; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Подводка воды; Нижний со штуцером из прочного пластика; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; Сливной механизм со штоковым клапаном с металлизированной кнопкой; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр подводки, мм; Больше или равно 50; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | шт | 10.0000 |  |
| 2 | Колено вертикального выпуска для чаши унитаза | Конфигурация; Z-образная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Совместимость; с унитазами Roca; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Комплектность; с манжетами; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; ПВХ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 5.0000 |  |
| 3 | Кран | Тип; Маевского; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Для радиаторов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр; 15 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 20.0000 |  |
| 4 | Крышка-сиденье | Вид; Крышка-сиденье; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Дюропласт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет; белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина сиденья; Больше или равно 340 мм Меньше 355 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина сиденья; Больше или равно 415 мм Меньше 425 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Расстояние между креплениями; 150 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. По типу монтажа; наружный крепеж; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 60.0000 |  |
| 5 | Лист нержавеющий | Тип поверхности; Глянцевая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина, мм; Больше или равно 2000 Меньше или равно 2200; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина листа; Больше или равно 1000 мм Меньше или равно 1200 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина, мм; 1; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Сталь низко-углеродистая хромисто-железная (AISI 430); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 5.0000 |  |
| 6 | Муфта проходная | Наименование; Муфта проходная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр, мм; 90; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 10.0000 |  |
| 7 | Писсуар | Материал корпуса; Сантехнический фарфор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие инсталяции для писсуара в комплекте; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Управление (тип смыва); Механическое; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Подвод воды; Наружный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Антивандальный; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие крышки в комплекте; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. По типу монтажа; Настенный (подвесной); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Глубина; Больше или равно 300 ММ Меньше 350 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина; Больше или равно 300 ММ Меньше 350 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота; Больше или равно 400 ММ Меньше 450 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | шт | 9.0000 |  |
| 8 | Полоса прокатная | Ширина; 40 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина, мм; 4; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | т | 0.0700 |  |
| 9 | Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | основной диаметр; 64 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. переходной диаметр; 54 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 1.5 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип присоединения; пайка; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; медь неотожженная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 10.0000 |  |
| 10 | Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | основной диаметр; 64 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. переходной диаметр, дюймы; 2 1/2; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип присоединения; пайка/резьба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; бронза; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Наружная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 5.0000 |  |
| 11 | Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | основной диаметр; 64 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. переходной диаметр, дюймы; 2 1/2; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип присоединения; пайка/резьба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; бронза; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Внутренняя; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 5.0000 |  |
| 12 | Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | Диаметр трубы, мм; 64; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 1.5 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нормативный документ; ГОСТ 617-2006; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип присоединения; пайка; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; медь неотожженная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | пог. м | 3.0000 |  |
| 13 | Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | Диаметр, мм; 64; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 1.5 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; медь неотожженная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип присоединения; пайка; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | пог. м | 10.0000 |  |
| 14 | Прокат листовой стальной горячекатаный | Материал исполнения товара; Нелегированная сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип обработки кромки; Обрезная - О; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид; Лист; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип по плоскостности; Нормальной плоскостности - ПН; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип по толщине; Нормальной точности - В; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина листа; Больше или равно 2500 мм Меньше 2800 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина (без учета предельного отклонения); 3 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина (без учета предельного отклонения); Больше или равно 1250 мм Меньше 1400 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | т | 0.3500 |  |
| 15 | Прокат листовой стальной горячекатаный | Вид; Лист; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина листа; Больше или равно 2500 мм Меньше 2800 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал исполнения товара; Нержавеющая сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип обработки кромки; Обрезная - О; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип по плоскостности; Нормальной плоскостности - ПН; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип по толщине; Нормальной точности - В; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина (без учета предельного отклонения); 1.5 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина (без учета предельного отклонения); Больше или равно 1250 мм Меньше 1400 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | т | 0.1800 |  |
| 16 | Прокат листовой стальной с рифлением | Вид; Лист; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма рифления; Чечевичная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина (без учета предельного отклонения); 3 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина листа; Больше или равно 2500 мм Меньше 2600 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина; Больше или равно 1200 мм Меньше 1300 мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | т | 0.3000 |  |
| 17 | Прокат листовой холоднокатаный | Характер кромки; С обрезной кромкой; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип плоскостности; Нормальной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина листа; 1250 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина листа; 2500 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина проката; 1.5 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Марка стали; 12X18H10T; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | ЛИСТ | 8.0000 |  |
| 18 | Раковина | Вид; Раковина; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота; Больше или равно 250 ММ Меньше 300 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина; Больше или равно 450 ММ Меньше 500 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал корпуса; Сантехнический фаянс; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип установки; С пьедесталом; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина; Больше или равно 550 ММ Меньше 600 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет; Белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Комплектация; хромированное кольцо и винты для монтажа; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота пьедестала; Больше или равно 700 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | шт | 30.0000 |  |
| 19 | Розетка штепсельная | Конструктивные особенности; Наличие заземления; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальное напряжение; Больше или равно 220 В Меньше 250 В; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип розетки; Внутренняя (встраиваемая); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальный ток; 16 А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество гнезд в корпусе; 2 шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 70.0000 |  |
| 20 | Сифон сантехнический | Материал; Сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Для раковины; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид сифона; Бутылочный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. гидрозатвор; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулировка по высоте; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр подключения; 40 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр выпуска; 40 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Комплектация; сифон, слив-перелив; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 30.0000 |  |
| 21 | Стойка для душа | Конфигурация; штанга, поворотный шарнир, полочка для мыла; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина; 400 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Пластик; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Покрытие; Глянцевый хром; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 20.0000 |  |
| 22 | Труба стальная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма профиля; Квадратная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид трубы; Сварные; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный размер; 20 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | пог. м | 60.0000 |  |
| 23 | Труба стальная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма профиля; Прямоугольная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид трубы; Сварные; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный размер А; 40 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный размер В; 20 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина хлыста, мм; Больше или равно 6000 Меньше или равно 6500; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | пог. м | 180.0000 |  |
| 24 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Неоцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 2.8 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 15 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 200.0000 |  |
| 25 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Неоцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 2.8 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 20 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 200.0000 |  |
| 26 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 2.8 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 15 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 150.0000 |  |
| 27 | Труба стальная водогазопроводная | Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Неоцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 25 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3.2 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 100.0000 |  |
| 28 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 2.8 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 20 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 80.0000 |  |
| 29 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3.2 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 25 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 60.0000 |  |
| 30 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3.2 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 32 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 200.0000 |  |
| 31 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Пригодно для нарезки резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3.5 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 40 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 50.0000 |  |
| 32 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нормативный документ; ГОСТ 3262-75; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Неоцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 4 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 65 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 40.0000 |  |
| 33 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нормативный документ; ГОСТ 3262-75; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Неоцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Нарезанная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 4.5 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 100 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 50.0000 |  |
| 34 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нормативный документ; ГОСТ 3262-75; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 4 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 65 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 100.0000 |  |
| 35 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нормативный документ; ГОСТ 3262-75; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Неоцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Нарезанная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 4 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 80 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 80.0000 |  |
| 36 | Труба стальная водогазопроводная | Класс точности; Обычной точности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие муфты; Без муфты; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нормативный документ; ГОСТ 3262-75; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия труб; Обыкновенная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип покрытия; Оцинкованная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип резьбы; Без резьбы; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 4 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный проход; 80 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 100.0000 |  |
| 37 | Трубы и профили пустотелые из чугуна | Назначение; Для безраструбной канализационной системы SML; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид; Труба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Чугун; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр; 100 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | пог. м | 12.0000 |  |
| 38 | Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные | Вид; Отвод; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный диаметр; 76 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Нержавеющая сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; Приварной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Угол поворота, град; 90 [0*]C; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 6.0000 |  |
| 39 | Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные | Вид; Тройник; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный диаметр; 76 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Нержавеющая сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 1.0000 |  |
| 40 | Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные | Вид; Труба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный диаметр; 76 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стенки; 3 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Нержавеющая сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 8.0000 |  |
| 41 | Уголок стальной | Тип; Равнополочный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид; Горячекатаный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Точность прокатки уголка; Высокая точность (А); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номер уголка; 2,5; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина полки; 4 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 156.0000 |  |
| 42 | Уголок стальной | Тип; Равнополочный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид; Горячекатаный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номер уголка; 5; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Точность прокатки уголка; Высокая точность (А); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина полки; 5 ММ; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 90.0000 |  |
| 43 | Унитаз | Цвет; По согласованию с Заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Комплектация; Крепление для унитаза; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. По типу монтажа; Напольный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал корпуса; Сантехнический фаянс; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Направление выпуска (стока); Наклонное (под углом); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма чаши; Воронкообразная без цельноотлитой полочки; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина; Больше или равно 550 ММ Меньше 600 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота; Больше или равно 400 ММ Меньше 450 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина; Больше или равно 350 ММ Меньше 400 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | шт | 5.0000 |  |
| 44 | Унитаз | Безободковый; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал корпуса; Сантехнический фарфор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Для детей; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма чаши; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Антивандальный; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Для людей с ограниченными возможностями; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. По типу монтажа; Напольный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие инсталяции для унитаза в комплекте; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Управление (тип смыва); Ручной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Направление выпуска (стока); Наклонное (под углом); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина; Больше или равно 350 ММ Меньше 400 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота; Больше или равно 750 ММ Меньше 900 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина; Больше или равно 600 ММ Меньше 650 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | шт | 10.0000 |  |
| 45 | Унитаз | По типу монтажа; Напольный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал корпуса; Сантехнический фаянс; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма чаши; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Направление выпуска (стока); Наклонное (под углом); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина; Больше или равно 350 ММ Меньше 400 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина; Больше или равно 600 ММ Меньше 650 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота; Больше или равно 750 ММ Меньше 900 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Комплектация; Бачок смывной, крепление для унитаза и бачка. Крышка-сиденье с антибактериальным покрытием и крепежом; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; С косым выпуском, круговой смыв; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет; Белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 10.0000 |  |
| 46 | Фитинги для труб из чугуна | Диаметр больший; 150 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр меньший; 100 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Для безраструбной канализационной системы SML; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Чугун; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 2.0000 |  |
| 47 | Фитинги для труб и трубок литые стальные | Наименование; Фланец; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Условный диаметр, мм; 65; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Максимальное рабочее давление, бар; Больше или равно 10 бар; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество отверстий под болты; 4 шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр межцентровый под болты; 145 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер отверстий под болты; 18 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; Сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 5.0000 |  |
| 48 | Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры | Вид; Фланец воротниковый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; Приварной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр присоединяемых труб; 76 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр крепежного отверстия; 18 шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество отверстий; 4 шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; нержавеющая сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | шт | 3.0000 |  |
| 49 | Швеллер стальной горячекатаный | Форма поставки; Мерной длины; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие цинкового покрытия; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номер швеллера; 14; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Серия швеллера; У (с уклоном внутренних граней полок); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | м | 18.0000 |  |

Участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП), в случае приложения электронного документа с описанием объекта закупки в виде отдельного файла, такой документ не рассматривается комиссией по осуществлению закупок.