Обоснование необходимости использования дополнительных показателей, не включенных в КТРУ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  | Обоснования включения дополнительной характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 24.20.23.120-Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, из нержавеющих марок сталей / 24.20.13.130-00000004 - Труба стальная электросварная круглая / 11.201.06.11.08.01.020 - Труба стальная электросварная прямошовная круглая, наружный диаметр более 406,4 мм, из нержавеющих марок сталей | Тип изоляции | 1 | Миллиметр | Установлено в связи с потребностью получения необходимых эксплуатационных характеристик изделия, а также требованиям заказчика к изделию. |
|  |  | Тип покрытия | ППУ-ПЭ |  |  |
|  |  | Тип трубы | Электросварная |  |  |
|  |  | Диаметр оболочки трубы | 250 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина неизолированного участка | ≥ 150 ≤ 210 | Миллиметр |  |
| 2. | 24.20.40.000-Фитинги для труб стальные, кроме литых / 24.20.40.000-00000006 - Отвод стальной / 11.201.06.06.02.02.003 - Отвод стальной, тип 3D | Соединение | Приварное |  | Установлено в связи с потребностью получения необходимых эксплуатационных характеристик изделия, а также требованиям заказчика к изделию. |
|  |  | Тип изоляции | 1 |  |  |
|  |  | Тип покрытия | ППУ-ПЭ |  |  |
|  |  | Тип трубы | Электросварная |  |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы: | 5,0 | Миллиметр |  |
|  |  | Диаметр оболочки трубы | 250 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина неизолированного участка | ≥ 150 ≤ 210 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина плеча отвода | 1000 | Миллиметр |  |
| 3. | 24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых 24.20.40.000-00000026 - Переход стальной / 11.201.06.06.05.04.002 - Переход стальной Исполнение: 2, Тип: Концентрический | Тип трубы | Электросварная |  | Установлено в связи с потребностью получения необходимых эксплуатационных характеристик изделия, а также требованиям заказчика к изделию. |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы: | 5,0 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина | 1500 | Миллиметр |  |
|  |  | Тип изоляции | 1 |  |  |
|  |  | Тип покрытия | ППУ-ПЭ |  |  |
|  |  | Диаметр ответвления | 159 | Миллиметр |  |
|  |  | Диаметр трубы | 219 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина неизолированного участка | ≥ 150 ≤ 210 | Миллиметр |  |
|  |  | Диаметр оболочки ответвления трубы | 250 | Миллиметр |  |
|  |  | Диаметр оболочки трубы | 315 | Миллиметр |  |