Приложение №5 к контракту

№_____ от «_____»___________ 2026 г.

Описание объекта закупки

Поставка ППУ-ПЭ стальных труб, отводов и переходников для нужд МУП «РКС»

1.	Требования к сроку и месту поставки товаров: Срок поставки товара (далее – оборудования) с момента заключения Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней. Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика непосредственно Заказчику, по нижеследующим адресам:

- Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 71Б;

- Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62А;

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика, а именно: понедельник-пятница, с 08-00 и до 16-00 (обеденное время с 12-00 и до 13-00. Адрес доставки необходимо уточнить при поставке товара.

2.	Общие требования к поставляемому товару:

Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов и государственных стандартов, паспорта на товар и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Документы передаются при поставке товара - все документы должны быть на русском языке, либо иметь перевод на русский язык.

Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 30732-2020, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

На товаре не должно быть следов механических повреждений.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

Маркировку стальных труб и фитингов проводят согласно ГОСТ 10692 или стандартам предприятия - изготовителя стальных труб. Маркировка товара должна содержать следующую информацию:

- наименование или условное обозначение изделия;

- торговая марка или наименование предприятия-изготовителя;

- марка стали и обозначение стандарта на трубу;

- наружный диаметр и толщина стенки стальной трубы;

- тип изоляции – 1 или 2;

- наружный диаметр и толщина оболочки;

- обозначение стандарта ГОСТ;

- номер партии;

- дата изготовления.

На торцах труб не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. Торцы тепловой изоляции труб должны иметь гидроизоляционное покрытие. Адгезия ППУ-изоляции к стальной трубе должна быть сплошной. Отслоения ППУ изоляции от трубы не допускаются. Пенополиуретан в разрезе должен иметь однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 1/3 толщины теплоизоляционного слоя не допускаются.

Длина поставляемых стальных труб должна быть кратна 12 метрам.

3.	Требования к упаковке, маркировке товара:

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

Характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, указаны с использованием единой информационной системы (ЕИС) в извещении об осуществлении закупки.

Приложения к Описанию объекта закупки (Техническому заданию), являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Требования Заказчика к характеристикам объекта закупки»;

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба э/св 159х5/250 ППУ-ПЭ | п.м. | 420 |
| 2 | Отвод 90гр. э/св 159х5/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | шт. | 20 |
| 3 | Переход э/св 219х5/315 - 159х6/250 ППУ-ПЭ 1500 | шт. | 4 |

Приложение №2

к Описанию объекта закупки

Требования Заказчика к характеристикам объекта закупки**

** ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СТРУКТУРИРУЕМОМ ВИДЕ В ИЗВЕЩЕНИИ В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ»

| № п/п | Наименование товара ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Конкретные показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ НА ЭТАПЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКУ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ.