ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Поставка труб стальных

для филиала АО «РИР Энерго»-«Воронежская генерация».

Воронеж

2026

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования к маркировке

Подраздел 3.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка труб стальных и металлопроката (далее Товар) №; Наименование материала/оборудования; Количество, тонн. Итого; в том числе. ПП ТЭЦ-1; ПП ТС. 1; Труба 133х9 Ст20 ТУ 14-3Р-55-01 ст.20; 0,364; 0,364. 2; Труба 133х10 Ст12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001; 0,364; 0,364. 3; Труба 159х9 Ст20 ТУ 14-3Р-55-01 ст.20; 0,441; 0,441. 4; Труба 219х13 Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; 0,708; 0,708. 5; Труба 219х16 Ст20 ТУ 14-3Р-55-01 ст.20; 0,481; 0,481. 6; Труба 273х20 Ст20 ТУ 14-3Р-55-01 ст.20; 0,749; 0,749. 7; Труба 273х22 Ст12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001; 0,817; 0,817. 8; Труба 325х10 Ст20 ТУ 14-3Р-55-01 ст.20; 0,932; 0,932. 9; Труба 325х15 Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; 1,219; 1,219. 10; Труба 325х26 Ст12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001; 1,15; 1,15. 11; Труба 377х9 Ст20 ТУ 14-3Р-55-01 ст.20; 0,98; 0,98. 12; Труба 530х8 ст.17ГС ГОСТ 20295-85; 1,236; 1,236. 13; Труба 630х8 ст.17ГС ГОСТ 20295-85; 1,472; 1,472. 14; Труба 820х11 17Г1С ГОСТ 20295-85; 2,869; 2,869. 15; Труба 1020х14 Ст17ГСУ ТУ14-3-1424-86; 4,168; 4,168. 16; Труба 1220х14,3 Ст17ГСУ ТУ14-3-1138-82; 4,996; 4,996. 17; Труба 1220х14 17ГС ТУ14-3-602-77; 4,996; 4,996.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, дата выпуска – не ранее 2025 года.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

24.20.13.190 Трубы круглого сечения прочие стальные

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания аварийного запаса на проведение ремонтных работ на теплотрассах, основном и вспомогательном оборудование ПП ТЭЦ-1, ПП ТС и ГТС

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры

В соответствии с подразделом 1.1. настоящего Технического задания. Длина трубы – не менее 8м.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

На товаре должны присутствовать данные о производителе, с указанием основной информации о товаре (наименование, технические характеристики)

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ 34757-2021 «Упаковка» способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждений, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

В соответствии со статьей 513 Гражданского Кодекса Российской Федерации

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В соответствии с проектом договора с предоставлением: «Сертификаты качества на применяемые материалы».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование Товара до склада Покупателя осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - в соответствии с документацией производителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, указанным в разделе 1.1. настоящего технического задания. При обнаружении скрытых недостатков товара в течение гарантийного срока замена некачественной продукции, устранение недостатков, должны производиться Поставщиком за его счет.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Объёмы Товара, подлежащие поставке, могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более +15%/-5% от заявленного количества Товара или кратно целого заводского изготовления Товара. Место доставки в соответствии с п. 1.1 настоящего технического задания расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Лебедева, 2 ПП ТЭЦ-1 и г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, 7 ПП ТС. Срок поставки: в течение 30 дней после подписания договора

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 | Общероссийский Классификатор Продукции по видам экономической Деятельности |