## 9368181
Приложение №1.2. к Документации ОЗП
Техническое задание
на поставку труб котловых
для нужд Филиала "Пермский" ПАО "Т Плюс" (№9368181 "ТПИР")
Перечень и объемы закупаемой продукции.
Таблица 1
№ п/п | Наименование продукции | Техн. Требования | Ед. изм. | Кол-во | Получатель | Сроки поставки | Код МТР SAP | Цена единицы, руб. без НДС | Цена единицы, руб. с НДС 22% | Сумма, руб. без НДС | Стоимость, руб. c НДС 22% | КОД ОКПД2 | Преимущество/запрет/ограничение допуска товаров, происходящих из иностранного государства | Завод | наименование работ | дата поставки
1 | ТРУБА 219Х9 СТ20 ТУ14-3Р-55 | п. 2 таблицы 2 | Т | 7 | Обособленное подразделение ПАО "Т Плюс" ( Закамская ТЭЦ-5). Адрес: 617060, РФ, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 44, ИНН 6315376946, КПП 591645001 | 2027-05-02 | 82772 | 189344.26 | 230999.9972 | 1325409.83 | 1617000 | 24.20.13.120 | преимущество | 7U21
|  | ИТОГО: | т | 7 | [5 empty] | 1325409.83 | 1617000
Таблица 2
п/п | Показатель |  | Описание
1 | Общие требования к условиям поставки |  | 1.1.Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке, разгрузке и хранении, согласно ГОСТу, ТУ, и другим нормативным документам. Маркировка должна быть на каждый тип и размер трубы в поставляемой партии. 1.2. Тара (упаковка) возврату не подлежит 1.3.Поставка осуществляетcя путем отгрузок Продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя. 1.4.Покупатель вправе уменьшить объем закупаемой продукции, указанный в тех.задании без увеличения стоимости со стороны Поставщика за единицу продукции. 1.5. Заказчик вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более, чем на десять календарных дней. 1.6. Допускается толеранс в поставке +10%/-5% веса по договору или не менее/более одной цельной трубы по каждой позиции. 1.7. Досрочная и укрупненная поставка может производиться по согласованию с Заказчиком.
2 | Технические требования к продукции |  | 2.1. Продукция должна соответствовать ТУ14-3Р-55. Торцы труб должны иметь фаску в соответсвии с ТУ 14-3Р-55. 2.2. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (эксплуатации, консервации). Должна быть изготовлена не ранее 2025 года. 2.3. Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. 2.4. Гарантийный срок должен составлять не менее 2-х лет со дня получения Покупателем Продукции. 2.5. Возможность передачи работы по входному контролю качества Продукции сервисным службам Филиала, независимым экспертным организациям или аттестованным лабораториям на основании Договора 2.6. Аналоги не рассматриваются и не принимаются (ст. 3 п. 6.1 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям |  | 3.1. Качество предлагаемой продукции должно быть подтверждено декларацией или сертификатом соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 032/2013 предоставляется в момент поствки продукции; 3.2 Сертификат качества на продукцию (предусмотренный заводом изготовителем), заверенный печатью поставщика должен быть предоставлены Грузополучателю до момента поставки продукции по факсу, либо по электронной почте, а затем в момент поставки продукции с синей печатью поставщика. 3.3 Покупатель вправе проверить подлинность сертификата на заводе - изготовителе.
4 | Начальная (максимальная) цена с НДС 22% |  | 1 617 000,00
5 | Требования по порядку расчетов |  | 5.1. Оплата Партии Продукции, производится Покупателем в следующем порядке: СМСП: Оплата Партии Продукции производится Покупателем в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Продукции (даты подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/УПД (Универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ. Не относящиеся к СМСП: Оплата Партии Продукции производится Покупателем с отсрочкой платежа не менее 30 и не более 60 календарных дней с даты поставки Продукции (даты подписания Сторонами ТОРГ-12)/УПД при условии предоставления Покупателю полного комплекта документов на оплату Партии Продукции: Оригинала товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД на Продукцию, подписанной Сторонами – 2 экз.; Оригинала счета-фактуры/УПД– 1 экз. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 10 настоящего Договора, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ
6 | Грузополучатель, реквизиты |  | Обособленное подразделение ПАО "Т Плюс" ( Закамская ТЭЦ-5). Адрес: 617060, РФ, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 44, ИНН 6315376946, КПП 591645001