Приложение № 2 к

Муниципальному контракту

№__от _______2026г

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка дымовых труб

| Наименование | характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка дымовой трубы | ДУ 530x8мм 21 м | шт. | 2 |
| Поставка дымовой трубы | ДУ 426x8 мм 21 м | шт. | 1 |

Комплект поставки: (комплект: растяжки, основание, талрепы)

Товар, предлагаемый к поставке, должен соответствовать требованиям и всем условиям технического задания

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к их качеству, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться при поставке предоставлением соответствующих документов на поставляемые товары.

При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии: сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не прошел восстановление потребительских свойств) в оригинальной упаковке, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей, а также свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик обязуется за свой счет обеспечить погрузку и доставку Товара по адресу Заказчика.

Товар поставляется поставщиком в оригинальной заводской упаковке, с сохранением всех защитных знаков производителей, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке и погрузочно- разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам упаковки.

Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 5 рабочих дней.

В случае обнаружения некачественного товара, или товара со скрытыми недостатками Поставщик обязан осуществить обмен или возврат в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления претензии.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

На Товар установлена гарантия – не менее 18 (Восемнадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Примерные характеристики (для образца):