Техническое задание

# на поставку трубной продукции

|  |  | Описание товара (ГОСТ, СНиП, СанПин и т.д.) | Наименование параметра | Значение параметра | Ед. изм. параметра | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба электросварная | ГОСТ 20295-85. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия | Наружный диаметр | 426 | мм | м | 48 |
|  |  |  | Толщина стенки | 8 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 10 | м |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Количество швов | 1 |  |  |  |

| 2. | Труба бесшовная | ГОСТ 8732-78 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ | Наружный диаметр | 273 | мм | м | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина стенки | 8 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 10 | м |  |  |

Начальник сектора снабжения СЗиРО       ________________ Никифорук М.М.