ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по открытым конкурентным переговорам (ЭТП) на право заключения договора на поставку труб большого диаметра для нужд ООО «БГК», ООО «БашРТС», АО «ТомскРТС», АО «Омск РТС», АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

      - Наименование и объем закупаемых товаров

Труба большого диаметра (далее – Продукция) для нужд ООО «БГК», ООО «БашРТС», АО «ТомскРТС», АО «Омск РТС», АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Номенклатура продукции указана в Приложении № 1 к Техническому заданию (Спецификации).

При поставке последней партии продукции каждой позиции в договоре продукции допускается отклонение не более +/- 5% от заявленного количества при условии отклонения от толеранса изготавливаемого заводом изделия. Данная продукция подлежит приему и оплате на общих основаниях, при сохранении общего объёма поставки.

      - Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификациями (Приложение № 1 к ТЗ), Приложением № 2 к ТЗ «Адреса поставки», Приложением № 3 к ТЗ «Объем поставки для филиалов ООО «БашРТС»», Приложением № 4 к ТЗ «Объём поставки для филиалов ООО «БГК»».

Возможна досрочная поставка продукции по согласованию с заказчиком после заключения договора на поставку.

Для АО «ТомскРТС» поставка продукции осуществляется в течение 10 календарных дней после получения заявки.

      - Возможность поставки эквивалента

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в техническом задании (Приложение № 1 к техническому заданию), а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться в худшую сторону от требований, указанных в п. 2.2 данного технического задания и приложения № 1.

Размеры (наружный диаметр и толщина стенки) труб должны полностью соответствовать требованиям Приложения №1, отклонения по размерам не допускается.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

      - Место применения, использования товара

    - ООО «БашРТС»

Товар будет применен на опасных производственных объектах ООО «БашРТС» для ремонта, реконструкции и строительства тепловых трасс ООО «БашРТС», предназначенных для транспортировки пара и горячей воды потребителям.

    - АО «ТомскРТС»

Товар используется при проведении капитальных и текущих ремонтов магистральных тепловых сетей СП Тепловые сети АО «ТомскРТС».

    - АО «Омск РТС»

Товар используется в эксплуатации, капитальных и текущих ремонтах основного и вспомогательного оборудования структурных подразделений АО «Омск РТС».

    - АО «ТГК-11»

Товар используется в эксплуатации, капитальных и текущих ремонтах основного и вспомогательного оборудования структурных подразделений АО «ТГК-11» (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5).

    - ООО «БГК»

Поставляемый товар необходим для ремонта основного оборудования на филиалах.

    - АО «Томская генерация»

Текущие, средние и капитальные ремонты оборудования.

    - Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Приобретаемый Товар используется на территории филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» и города Гусиноозёрск.

      - Требования к товару

Продукция и применяемые в ней материалы должны быть новыми и ранее не использованными, при этом поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2026 года. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным ТУ; ГОСТ (в соответствии со спецификацией), экологическим требованиям, стандартам и пройти оценку соответствия техническому регламенту «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Продукция должна быть изготовлена из цельного листа с одним продольным сварным швом, без поперечных сварных швов.

Поставляемая продукция должна иметь четкую маркировку и клеймение, содержащее:

- условное обозначение изделия;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дату изготовления.

Для АО «ТомскРТС» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба по ГОСТ 20295-85 из стали 17Г1С-У по ГОСТ 19281-2014 (Тип-3) экспандированные.

Для ООО «БашРТС» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба по ГОСТ 20295-85 из стали 17Г1С и/или 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 (Тип-3).

Для АО «Омск РТС» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба по ГОСТ 20295-85 из стали 17Г1С.

Для АО «ТГК-11» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба по ГОСТ 20295-85 из стали 17Г1С.

Трубы должны иметь маркировку их условного обозначения в соответствии с ГОСТом. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

Продукция должна быть новой, не использована ранее, изготовлена не ранее 2026 года. Допускаются изготовление в третьем квартале текущего года с маркировкой условного знака года выпуска следующего года. Допускается изготовление в течение первого квартала текущего года с маркировкой условного знака года выпуска предыдущего года.

      - Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными компаниями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

Продукция должна пройти оценку соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Сертификаты или декларации о соответствии предлагаемых товаров требованиям ТР ТС 032/2013 передаются Поставщиком вместе с товаром.

На продукцию для ООО «БашРТС» Участники должны предоставить в составе заявки на закупку сертификаты или декларации соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

      - Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются.

      - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на изделие, и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по транспортной накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж несет поставщик данного товара.

      - Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

В случаях, предусмотренных гарантийными обязательствами, техническое обслуживание, ремонт и замена продукции должны осуществляться в соответствии с гарантийными обязательствами на продукцию.

      - Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не устанавливаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

      - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара до склада заказчика участник закупки должен включить в цену своего предложения.

Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до складов покупателей, находящихся по адресам, указанным в Приложении №2 к техническому заданию.

      - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы. Упаковка и тара должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

      - Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он не соответствует установленным для данного вида товара требованиям или условиям договора. При этом несоответствие фиксируется двусторонним актом.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания, входной контроль, в случае несоответствия требуемых характеристик оформить отказ от товара, оформленный протоколом испытания о его несоответствии.

      - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, товаросопроводительные документы, технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителе).

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях. Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- паспорт;

- копию обоснования безопасности;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- сертификаты соответствия, протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

- товаросопроводительные документы и т.д.

      - Прочие требования к поставке товаров

Участник закупки должен подтвердить, что поставляемые товары будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением), либо указать свое согласие с требованиями технического задания.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ВНИМАНИЕ! Оферта подается Участниками на весь объем закупаемой продукции для всех заказчиков одновременно, подача на часть лота (одного или нескольких заказчиков) не допускается.

Оферта подается Участниками на сумму цен предложений для всех Заказчиков, при этом должна быть указана как стоимость предложения по каждому Заказчику отдельно, так и общая стоимость по всем Заказчикам (стоимость предложения Участника на поставку продукции для АО «ТомскРТС» должна быть на сумму начальной (максимальной) цены по данному заказчику).

Стоимость предложения участника на поставку продукции не должна превышать, указанную в Извещения начальную (максимальную) цену по каждому Заказчику.

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в Спецификации.

Договоры с Победителем будут заключаться каждым Заказчиком отдельно:

    - С ООО «БашРТС» на сумму, указанную в предложении победителя.

    - С АО «Омск РТС» на сумму, указанную в предложении победителя.

    - С АО «ТГК-11» на сумму, указанную в предложении победителя.

    - С АО «ТомскРТС» на сумму начальной (максимальной) цены договора по данному Заказчику, указанную в Извещении о проведении закупки. Коммерческое предложение необходимо предоставить по форме таблицы «Список оценочных позиций на трубы стальные большого диаметра для нужд АО «ТомскРТС» с указанием цены за единицу продукции для каждой позиции, а также суммы единичных расценок. Цена единицы должна включать все таможенные пошлины, налоги (без НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку. По результатам закупки планируется заключить рамочный договор на сумму начальной (максимальной) цены, с единичными расценками, зафиксированными в коммерческом предложении Победителя закупки. Расчеты по договору будут проводиться за фактически оказанные поставки в соответствии с ценами, указанными Победителем за единицу товара, и в соответствии с объемами по заявке согласно заключенному между сторонами договору.

    - С ООО «БГК» на сумму, указанную в предложении победителя.

    - С АО «Томская генерация» на сумму, указанную в предложении победителя.

    - С филиалом «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на сумму, указанную в предложении победителя.

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора. Полная информация по порядку расчетов и документальному оформлению поставки отражена в проектах Договоров.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Желательным является, если Участник закупки предоставит в составе своего предложения, копию действующего Свидетельства, подтверждающего наличие у него статуса аккредитованного поставщика в Группе «Интер РАО», по виду деятельности «Поставка труб большого диаметра».

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является предоставление Участником закупки в составе своей заявки копии сертификата, подтверждающего наличие у него системы менеджмента качества ИСО 9001, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

  - Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки в составе своего предложения должен представить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации, подтверждающую наличие опыта поставки трубной продукции в количестве не менее двух исполненных договоров за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в данной закупке.

  - Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. Данное требование является обязательным.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение № 1. Спецификации.

Приложение № 2. Адреса поставки Продукции.

Приложение № 3. Объём поставки для филиалов ООО «БашРТС».

Приложение № 4. Объём поставки для филиалов ООО «БГК».

Приложение № 2 к Техническому заданию

Адреса поставки продукции

Заказчик; Адрес поставки. ООО «БашРТС»; г. Уфа, ул. Глазовская, 2/1; г. Салават, ул. Пугачева, 29; г. Стерлитамак, ул. Западная 1; г. Сибай, ул. Восточное шоссе ¼; г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 1. АО «Омск РТС»; РФ, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 52. АО «ТГК-11»; РФ, Омская область, г. Омск ул. 10 Лет Октября, 219-2, Комбинатская 46. АО «ТомскРТС»; 634021, г. Томск, ул. Угрюмова, 2. ООО «БГК»; Уфимская ТЭЦ-2, 450039, РБ, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 6 Уфимская ТЭЦ-3, 450063, РБ, г. Уфа, Бирский тракт, д. 57 Уфимская ТЭЦ-4, 450045, РБ, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60. АО «Томская генерация»; 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 44. Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»; Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»..