ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по открытым конкурентным переговорам (ЭТП) на право заключения договоров на поставку труб малого диаметра электросварных для нужд ООО «БГК», ООО «БашРТС», АО «ОмскРТС», АО «ТГК-11, АО «Томская генерация».

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

      - Наименование и объем закупаемых товаров

Трубы малого диаметра электросварные (далее – Продукция) для нужд ООО «БГК», ООО «БашРТС», АО «ОмскРТС», АО «ТГК-11», АО «Томская генерация»

Номенклатура продукции указана в Приложении № 1 к Техническому заданию (Спецификации).

При поставке последней партии продукции каждой позиции в договоре продукции допускается отклонение не более +/- 5% от заявленного количества при условии отклонения от толеранса изготавливаемого заводом изделия. Данная продукция подлежит приему и оплате на общих основаниях, при сохранении общего объёма поставки.

      - Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификациями (Приложение № 1 к ТЗ), Приложением № 2 к ТЗ «Адреса поставки», Приложением № 3 к ТЗ «Объем поставки для филиалов ООО «БашРТС», Приложением № 4 к ТЗ «Объем поставки для филиалов ООО «БГК», Приложение № 5 к ТЗ «Объем поставки для филиалов АО «ОмскРТС»

Возможна досрочная поставка продукции по согласованию с заказчиком после заключения договора на поставку.

      - Возможность поставки эквивалента

Продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к ТЗ) и в п. 2.2 ТЗ.

Для АО «Томская генерация» допускается замена марки стали, на другую сталь с характеристиками, не хуже марки, указанной в спецификации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

      - Место применения, использования товара

    - ООО «БГК».

Поставляемый товар необходим для ремонта основного оборудования на филиалах

    - ООО «БашРТС».

Товар будет применен на опасных производственных объектах ООО «БашРТС» для ремонта, реконструкции и строительства тепловых трасс ООО «БашРТС», предназначенных для транспортировки пара и горячей воды потребителям.

    - АО «ОмскРТС».

Товар используется в эксплуатации, капитальных и текущих ремонтах основного и вспомогательного оборудования структурных подразделений АО «Омск РТС».

    - АО «ТГК-11».

Товар используется в эксплуатации, капитальных и текущих ремонтах основного и вспомогательного оборудования структурных подразделений АО «ТГК-11» (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5).

    - АО «Томская генерация». Товар используется при проведении текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования.

      - Требования к товару

Продукция и применяемые в ней материалы должны быть новыми и ранее не использованными, при этом поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2026 года. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным ТУ; ГОСТ (в соответствии со спецификацией).

Поставляемая продукция должна иметь четкую маркировку и клеймение, содержащее:

- условное обозначение изделия;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дату изготовления.

Для ООО «БашРТС» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Трубы по ГОСТ 20295-85 из стали 20 по ГОСТ 1050, трубы по ГОСТ 3262-75 из стали 20.

Для АО «ОмскРТС» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75, Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75, Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75, Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 - марка стали Ст 20.

Для АО «ТГК-11» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 (марка стали 20), Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 (марка стали 20), Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 (марка стали 3), Труба 50х4,5 ГОСТ 3262-75 (марка стали 3).

Для ООО «БГК» Требование к поставляемому товару, которое в обязательном порядке должно отображаться в техническом предложении участника в дополнение к Приложению № 1 к ТЗ: Труба 15х3,2 ГОСТ 3262-75, Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75, Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75, Труба 15х2,5 ГОСТ 3262-75 – марка стали Ст3сп, Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 – марка стали Ст10.

      - Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными компаниями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

Предлагаемые к поставке трубы номинальным диаметром 200 мм и выше должны пройти оценку соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Сертификаты или декларации о соответствии предлагаемых товаров требованиям ТР ТС 032/2013 передаются Поставщиком вместе с товаром.

На трубы номинальным диаметром 200 мм и выше для ООО «БашРТС» Участники должны предоставить в составе заявки на закупку сертификаты или декларации соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

      - Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются.

      - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на изделие, и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по транспортной накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного изделия.

      - Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не устанавливаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

      - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до складов покупателя, находящихся по адресам, указанным в приложении № 2 к техническому заданию.

      - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

      - Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

      - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, товаросопроводительные документы, технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителе).

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях. Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- паспорт;

- копию обоснования безопасности;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- сертификаты соответствия, протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

- товарораспределительные документы и т.д.

      - Прочие требования к поставке товаров

Поставляемые товары должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением), либо указать свое согласие с требованиями технического задания.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ВНИМАНИЕ! Оферта подается Участниками на весь объем закупаемой продукции для всех заказчиков одновременно, подача на часть лота (одного или нескольких заказчиков) не допускается.

Оферта подается Участниками на сумму цен предложений для всех Заказчиков, при этом должна быть указана как стоимость предложения по каждому Заказчику отдельно, так и общая стоимость по всем Заказчикам.

Стоимость предложения участника на поставку продукции не должна превышать, указанную в Извещении начальную (максимальную) цену по каждому Заказчику.

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в Спецификации и закупочной документации.

Договоры с Победителем будут заключаться с каждым Заказчиком отдельно.

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора. Полная информация по порядку расчетов и документальному оформлению поставки отражена в проектах Договоров.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Желательным является, если Участник закупки предоставит в составе своего предложения, копию действующего Свидетельства, подтверждающего наличие у него статуса аккредитованного поставщика в Группе «Интер РАО», по виду деятельности «Поставка труб малого диаметра электросварных».

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является предоставление Участником закупки в составе своей заявки копии сертификата, подтверждающего наличие у него системы менеджмента качества ИСО 9001, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

  - Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки в составе своего предложения должен представить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации, подтверждающую наличие опыта поставки трубной продукции в количестве не менее двух исполненных договоров за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в данной закупке.

  - Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя и страны происхождения предлагаемой к поставке продукции. Данное требование является обязательным.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение № 1. Спецификации;

Приложение № 2. Адреса поставки Продукции;

Приложение № 3. Объём поставки для филиалов ООО «БашРТС».

Приложение № 4. Объем поставки для филиалов ООО «БГК».

Приложение № 5. Объем поставки для филиалов АО «ОмскРТС»

Приложение № 2 к Техническому заданию

Адреса поставки продукции

Заказчик; Адрес поставки. ООО «БГК»; Кармановская ГРЭС, 452697, РБ, г. Нефтекамск, с. Энергетик Энергоремонт, 450039, РБ, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 116/1, 6 Салаватская ТЭЦ филиал ООО «БГК», 453256, РБ, г. Салават, Нефтезаводская, 13. Стерлитамакская ТЭЦ , 453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10 Затонская ТЭЦ, 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Дмитриевка, ул. Дорожная, 5 Приуфимская ТЭЦ, 453430, РБ, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 52 Уфимская ТЭЦ-2, 450039, РБ, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 6 Уфимская ТЭЦ-3 - филиал ООО «БГК», 450063, РБ, г. Уфа, ул. Бирский тракт, д.57 Уфимская ТЭЦ-4, 450045, РБ, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60 Уфимская ТЭЦ-4 (площадка ТЭЦ-1), 450029, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74/2. ООО «БашРТС»; РФ г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 1 РФ г. Стерлитамак, ул. Западная 1 РФ г. Уфа, ул. Самаркандская, 21/1 РФ г. Уфа, ул. Глазовская, 2/1 РФ г. Салават, ул. Пугачева д. 29 РФ г. Сибай, ул. Восточное шоссе ¼ РФ г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 15. АО «ТГК-11»; РФ, Омская область, г. Омск ул. 10 Лет Октября, 219-2, Комбинатская 46. АО «Омск РТС»; РФ, Омская область, г. Омск, ул. Калинина 3А РФ, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 46 РФ, Омская область, г. Омск, ул. Пархоменко, 1а РФ, Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 25 РФ, Омская область, г. Омск, ул. Уральская 2 корп. 1. АО «Томская генерация»; г. Томск, ул. Шевченко, 44; г. Томск,Кузовлевский тракт 2 «Б».; г. Томск,ул. Угрюмова 2..