РАЗЪЯСНЕНИЕ №3

положений аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на заключение договора на поставку стальных отводов и переходов

Номер закупки: 32616290679

В связи с Вашим запросом № 82599, поступившим 19.08.2026 12:17 MCK+2 на разъяснения положений извещения сообщаем следующее:

| Тема Запроса | Разъяснение |
| --- | --- |
| Добрый день! Прошу дать разъяснение по закупке 32616290679 Указание в маркировке отвода буквы "П" означает товар для поднадзорных органов либо товар по ГОСТ 17375-2001 без специального назначения? Отвод 1020х12 производится не по ГОСТ и в шовном исполнении? Возможна ли поставка такого отвода? Спасибо! | Добрый день, Уважаемый участник закупки! Требуются отводы с маркировкой «П» в соответствии с ГОСТ 17375-2001. В части отвода 1020х12 соответствующие изменения внесены в закупочную документацию. Продлен срок подачи заявок. |

НЕ МУХЛЕВАТЬ

топот