Обоснование характеристик

Материал изготовления запорного механизма – Выбор стального запорного механизма обусловлен его высокой прочностью, надежностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам давления и температуры, а также стойкостью к воздействию рабочих сред, что обеспечивает длительный срок службы изделия.

Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2) – Указанное номинальное давление выбрано в связи с необходимостью обеспечения безопасной и надежной эксплуатации трубопроводной системы при максимальных рабочих параметрах давления, предусмотренных условиями эксплуатации объекта.

Номинальный диаметр (DN) Номинальный диаметр определяется исходя из проектных параметров трубопроводной системы и необходим для обеспечения требуемой пропускной способности, герметичности соединения и совместимости с существующими трубопроводами и оборудованием.

Тип задвижки – Выбор клиновой задвижки обусловлен необходимостью обеспечения высокой герметичности перекрытия потока, надежной работы при длительной эксплуатации, а также возможностью использования на трубопроводах различного назначения.

Тип соединения к трубопроводу -    Фланцевое соединение выбрано в связи с необходимостью обеспечения надежного, герметичного и разъемного соединения, позволяющего выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание запорной арматуры без повреждения трубопровода.

Тип уплотнения в затворе – Данный тип уплотнения обеспечивает высокую износостойкость, устойчивость к воздействию высоких температур и давления, а также длительный срок службы при эксплуатации в условиях интенсивных нагрузок.

Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды -    Графитоармированное уплотнение выбрано ввиду его высокой термостойкости, износостойкости, химической стойкости и способности обеспечивать герметичность подвижных соединений на протяжении всего срока эксплуатации, снижая риск утечек рабочей среды.

Тип формообразования корпуса - Литой корпус обеспечивает высокую механическую прочность, отсутствие сварных соединений в основных силовых элементах конструкции, повышенную надежность и устойчивость к внутренним нагрузкам, возникающим при эксплуатации.

Тип шпинделя - Выдвижной шпиндель позволяет визуально определить положение затвора (открыто/закрыто), снижает износ резьбовой пары, облегчает техническое обслуживание и способствует увеличению срока службы запорной арматуры.

Способ поставки товара - Выбранный способ поставки должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, исключать повреждение комплектующих, а также гарантировать возможность ввода оборудования в эксплуатацию после приемки.

Тип основного разъема корпус – крышка –     Фальцевое соединение корпуса и крышки обеспечивает дополнительную надежность конструкции, повышенную герметичность соединения, устойчивость к воздействию внутреннего давления и снижает вероятность смещения элементов при эксплуатации.