Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки

Информация о закупке

| Способ определения поставщика(подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0373500000126000054 |
| Идентификационный код закупки | 262971702524577170100100880010000244 |
| Наименование объекта закупки | Поставка задвижек для трубопроводов для нужд ГБУ "Озеленение" в 2026-2028 гг. |
| Адрес электронной площадки в сети интернет | https://roseltorg.ru |

Сведения об Организаторе

| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ" |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты | ozelenenie-gbu@dom.mos.ru |

Сведения о Заказчике

| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ" |
| --- | --- |

| Реквизиты запроса на разъяснения | №187624 от 04.09.2026 19:36:53 |
| --- | --- |
| Запрос участника | Запрос о даче разъяснений положений извещения Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Озеленение» Номер извещения: 0373500000126000054 Объект закупки: Поставка задвижек для трубопроводов для нужд ГБУ "Озеленение" в 2026-2028 гг. В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» просим дать разъяснения по следующим положениям извещения и прилагаемой документации: Вопрос № 1. О несоответствии предмета закупки в извещении и приложениях к контракту Содержание запроса: В извещении и техническом задании предметом закупки указана «Задвижка для трубопровода» (код ОКПД2: 28.14.13.120, код КТРУ: 28.14.13.120-00000001). Однако в Приложении № 2 к проекту контракта («Расчет цены») и в Приложении № 3 к техническому заданию («Перечень оборудования Заказчика») поименованы следующие товары: - «Кран д/ман шар лат 11б27пм(М)2 G1/2" Ру16 м/м баб крМ» - «Кран шар лат 120 Ду15 Ру16 м/м рыч» - «Кран шаровой латунь никель Ду 15 Ру40 ВР/НР полнопроходной баб.» и иные аналогичные позиции, которые по своей конструкции и функциональному назначению являются шаровыми кранами, а не задвижками. В связи с изложенным просим разъяснить: - Какой именно товар является объектом закупки — задвижки для трубопроводов или шаровые краны? - Будут ли внесены изменения в извещение и проект контракта для устранения данного противоречия? Вопрос № 2. Об отсутствии обоснования дополнительных характеристик Содержание запроса: В извещении для ряда характеристик товара в графе «Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге» указано «Внешний файл». В приложенном файле «Обоснование характеристик.docx» отсутствует обоснование для следующих характеристик: - Исполнение привода - Класс герметичности - Климатическое исполнение - Материал уплотнения необрезиненного клина - Место установки - Обозначение по классификации ЦКБА - Рабочая среда - Совместимость с оборудованием Заказчика - Комплектация - Конструктивные особенности В связи с изложенным просим разъяснить: - Каким образом данные характеристики обоснованы? - Предоставит ли Заказчик отсутствующее обоснование характеристик в соответствии с требованиями части 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ? Вопрос № 3. О возможности изменения температуры рабочей среды Содержание запроса: В извещении и техническом задании для ряда позиций задвижек установлена температура рабочей среды: «≥ -40 и ≤ 450 °C» (для задвижек из стали) и «≥ -1 и ≤ 225 °C» (для задвижек из чугуна). Согласно техническим характеристикам задвижек марки 30с41нж (указанной в ТЗ), максимальная рабочая температура составляет +425 °C, а не +450 °C. В связи с изложенным просим разъяснить: - Допускается ли поставка задвижек с максимальной температурой рабочей среды +425 °C вместо указанных +450 °C при сохранении всех иных характеристик? - Будет ли рассматриваться Заказчиком предложение товара с температурным режимом +425 °C как соответствующее требованиям документации? Вопрос № 4. О наличии в проекте контракта условий, не относящихся к предмету закупки Содержание запроса: В пунктах 4.16-4.18 проекта контракта содержатся положения о проведении проверки Товара с привлечением «независимых профильных экспертных организаций по контролю качества медицинских изделий», а также о заборе образцов «в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа». Указанные условия относятся к поставке медицинских изделий и не имеют отношения к поставке трубопроводной арматуры (задвижек). В связи с изложенным просим разъяснить: - Каким образом данные положения применяются к поставке задвижек для трубопроводов? - Будут ли внесены изменения в проект контракта для исключения указанных положений, не относящихся к предмету закупки? |
| Ответ по запросу на разъяснение | Уважаемый участник! В ответ на Ваш запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении электронного аукциона № 0373500000126000054 на поставку задвижек для трубопроводов для нужд ГБУ "Озеленение" в 2026-2028 гг., сообщаем, что Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение и документацию о закупке. Изменения будут внесены по всем вопросам, указанным в запросе. Все изменения будут размещены в Единой информационной системе в сфере закупок в установленном порядке. |