| УТВЕРЖДЕНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Главный инженер Восточного филиала ООО «ККС» | Главный инженер ООО «ККС» |
| ______________ В.Н. Савкин | _________________ А.В. Трифанин |
| Главный инженер Южного филиала ООО «ККС» | «____» __________ 2026 г. |
| _____________ А.А. Лукин |  |
| Главный инженер Западного филиала ООО «ККС» |  |
| _____________А.А. Галкин |  |
| Главный инженер ООО «АТЭК» |  |
| _____________ И. В. Савушкин |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трубы стальной и комплектующих для ООО «ККС» и ООО «АТЭК»

- Объём и график поставки товаров: поставка товара осуществляется партиями по следующим адресам:

  - Поставка по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34 (для Восточного филиала ООО «ККС»)

Количество для г. Новомосковска

| Наименование | марка стали | ГОСТ | Дн | Толщина стенки | Кол-во, п.м./шт. | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 57 | 3,5 | 156 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 108 | 4 | 204 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 273 | 6 | 96 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 76 | 3,5 | 15 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 89 | 4 | 15 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 108 | 4 | 15 | До 15 октября 2026 г. |

Количество для ПП Веневское

| Наименование | марка стали | ГОСТ | Дн | Толщина стенки | Кол-во, п.м./шт. | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 57 | 3,5 | 48 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 108 | 4 | 48 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 159 | 4,5 | 72 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 76 | 3,5 | 15 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 89 | 4 | 15 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 108 | 4 | 15 | До 15 октября 2026 г. |

Поставка по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 3В

Количество для ПП Узловское

| Наименование | марка стали | ГОСТ | Дн | Толщина стенки | Кол-во, п.м./шт. | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 57 | 3,5 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 76 | 3,5 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 89 | 4 | 50 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 108 | 4 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 133 | 4,5 | 24 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 57 | 3,5 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 76 | 3,5 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 89 | 4 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 108 | 4 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 133 | 4,5 | 4 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 159 | 4,5 | 5 | До 15 октября 2026 г. |

1.2. Поставка по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 30 (для Южного филиала ООО «ККС)

| Наименование | марка стали | ГОСТ | Дн | Толщина стенки | Кол-во, п.м./шт. | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 57 | 3,5 | 200 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 76 | 3,5 | 120 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 89 | 4 | 200 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 219 | 6 | 96 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 57 | 3,5 | 40 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 76 | 3,5 | 30 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 89 | 4 | 50 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 108 | 4 | 40 | До 15 октября 2026 г. |

1.3. Поставка по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 5 (для Западного филиала ООО «ККС)

| Наименование | марка стали | ГОСТ | Дн | Толщина стенки | Кол-во, п.м./шт. | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 57 | 3,5 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 76 | 3,5 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 89 | 4 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 108 | 4 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 133 | 4,5 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 159 | 4,5 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 219 | 6 | 100 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 57 | 3,5 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 76 | 3,5 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 89 | 4 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 108 | 4 | 20 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 133 | 4,5 | 10 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 159 | 4,5 | 10 | До 15 октября 2026 г. |
| Отвод стальной штампованный 90 ° R=1.5 D | ст20 | 17375-2001, 10704-91 | 219 | 6 | 10 | До 15 октября 2026 г. |

1.4. Поставка по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей мкрн. Высокое (для ООО «АТЭК»)

| Наименование | марка стали | ГОСТ | Дн | Толщина стенки | Кол-во, п.м./шт. | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная прямошовная | ст20 | 10704-91 | 108 | 4 | 108 | До 15 октября 2026 г. |

- Требования к поставке:

2.1 Общие требования к условиям поставки:

Стоимость поставки включает в себя доставку по указанным адресам.

2.2 Технические требования к продукции:

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России). Поставляемые материалы, на день поставки должны быть новыми, неиспользованными, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными (без внешних и внутренних повреждений), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставляемый товар на день поставки должен быть со сроком выпуска не более 6 месяцев на момент поставки.

Стальные электросварные трубы производятся в соответствии с ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» (Сталь-3),  ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» (Сталь 20), ГОСТ 17375-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые», ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы». Толщина стенки стальных электросварных труб и комплектующих является приоритетной, не взирая на допуски по ГОСТУ. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с момента поступления продукции на склад покупателя.

Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции.

2.3 Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям:

Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копии данных документов предоставляется вместе с коммерческим предложением.

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытании и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р, разрешение на применение. Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.4 Отчетная документация:

Покупателю предоставляется отчетная документация: счет-фактура, товарно-транспортная накладная.

3.  Срок поставки:

В соответствии с графиком поставки.

4.   Условия оплаты:

В течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарно-транспортной накладной.