- Общие положения

  - Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие «Брянсккоммунэнерго».

  - Место нахождения заказчика: 241050, город Брянск, улица Дуки, дом 78.

  - Режим рабочего времени заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15:45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12 до 12:45 часов. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении договора.

  - Адрес электронной почты: O.Afonina@bkenergo.ru.

  - Номер контактного телефона: +7 (4832) 624721, доб. 1049.

- Меры по предоставлению национального режима в соответствии с Постановлением №1875 от 23.12.2024 года: ПРЕИМУЩЕСТВО

Код ОКПД 2: 24.20.13.141 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения».

- Наименование объекта закупки: Труба котловая стальная бесшовная.

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование продукции, тип, марка | Единица измерения | Количество | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (параметры эквивалентности при указании марки товара), комплектация товара | Требования к условиям гарантии (срок и объем гарантии) | Периодичность или количество этапов поставки товара (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 28х3,0 ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 | м | 1500 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная применяется для изготовления и ремонта котлов. Поставляемые трубы бесшовные холоднодеформированные должны соответствовать ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74. Максимальное давление рабочей среды (воды):1,6 МПа. Длина трубы: не менее 9 м., не более 12 м. Марка стали: 20. Группа по показателю качества трубы: В. | Поставщик должен гарантировать срок службы товара не менее срока завода-изготовителя. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствие с требованиями завода-изготовителя | В течение 10 рабочих дней с момента подписания договора |
| 2 | Товарно-сопроводительная документация: | 1/ Счет-фактура, товарная накладная либо универсальный передаточный документ. 2/ Сертификат соответствия ГОСТ 8734-75; ГОСТ 8733-74. |  |  |  |  |

Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Упаковка и маркировка товара

Товар поставляется в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара.

- Место поставки товара: Брянская область, г. Брянск, ул. Космонавтов, д. 46

- Порядок оплаты:

Покупатель обязуется полностью оплатить товар в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке. Цена товара включает в себя все накладные расходы, стоимость упаковки, маркировки, доставки, а также страховка, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, и иные затраты, связанные с исполнением договора.